{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-12 00:00:00 至 2025-10-12 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","23775.488","--","0.802","1.864","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.599","--","--","5.842","--","45.78","--","8.64","--","-0.0222","--"]
["01~02","22157.115","--","0.623","1.345","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.272","--","--","5.444","--","46.705","--","8.943","--","-0.0145","--"]
["02~03","22413.738","--","0.667","1.415","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.174","--","--","5.507","--","47.435","--","9.237","--","-0.0238","--"]
["03~04","23504.939","--","0.673","1.495","0.015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.253","--","--","5.776","--","48.019","--","9.296","--","-0.0254","--"]
["04~05","23706.839","--","0.707","1.51","0.016","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.209","--","--","5.826","--","47.804","--","9.248","--","-0.0241","--"]
["05~06","25519.625","--","0.791","1.907","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.735","--","--","6.27","--","47.301","--","9.138","--","-0.0248","--"]
["06~07","23400.763","--","0.606","1.287","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.153","--","--","5.749","--","46.967","--","9.039","--","-0.0245","--"]
["07~08","21867.136","--","0.629","1.391","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0031","0.0071","0.0001","--","--","--","--","--","15.213","--","--","5.373","--","47.389","--","9.251","--","-0.0245","--"]
["08~09","24381.742","--","0.9","2.175","0.022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.762","--","--","5.991","--","47.172","--","9.237","--","-0.0272","--"]
["09~10","23289.515","--","0.821","1.805","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.369","--","--","5.723","--","45.104","--","8.463","--","-0.0267","--"]
["10~11","22206.091","--","0.889","1.906","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.234","--","--","5.457","--","46.187","--","8.885","--","-0.0242","--"]
["11~12","23798.134","--","1.466","3.44","0.034","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.495","--","--","5.848","--","47.722","--","9.516","--","-0.0224","--"]
["12~13","23634.453","--","1.033","2.211","0.024","--","--","--","--","--","39.87","82.338","0.962","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.191","--","--","5.807","--","47.558","--","9.455","--","-0.0237","--"]
["13~14","23950.162","--","0.851","1.931","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.513","--","--","5.885","--","47.683","--","9.484","--","-0.0191","--"]
["14~15","23300.367","--","0.877","1.97","0.02","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.475","--","--","5.725","--","47.92","--","9.568","--","-0.0158","--"]
["15~16","23451.171","--","0.91","2.07","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.408","--","--","5.762","--","47.873","--","9.583","--","-0.0195","--"]
["16~17","23324.769","--","0.898","1.945","0.021","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.294","--","--","5.731","--","47.849","--","9.613","--","-0.0202","--"]
["17~18","24675.972","--","1.083","2.583","0.027","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.757","--","--","6.065","--","47.483","--","9.452","--","-0.0236","--"]
["18~19","25981.423","--","1.053","2.771","0.028","--","--","--","--","--","8.674","22.045","0.23","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.157","--","--","6.383","--","46.177","--","8.894","--","-0.0268","--"]
["19~20","23175.927","--","0.602","1.43","0.014","--","--","--","--","--","0.407","0.87","0.0093","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.599","--","--","5.695","--","45.469","--","8.573","--","-0.0205","--"]
["20~21","23643.816","--","0.616","1.331","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.269","--","--","5.81","--","46.124","--","8.766","--","-0.0239","--"]
["21~22","25182.08","--","0.752","1.766","0.019","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.701","--","--","6.187","--","46.929","--","9.089","--","-0.0223","--"]
["22~23","24343.189","--","0.727","1.665","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.597","--","--","5.981","--","46.755","--","9.054","--","-0.0187","--"]
["23~24","24707.437","--","0.711","1.639","0.017","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.442","--","--","6.072","--","46.763","--","9.025","--","-0.0195","--"]
["平均值","","","0.8208","1.8694","","--","--","--","--","","2.0397","4.3856","","--","--","--","--","","0.0001","0.0003","","--","--","--","--","","15.4535","--","--","5.8300","--","47.0075","--","9.1441","--","-0.0224","--"]
["最大值","25981.423","--","1.466","3.44","0.034","--","--","--","--","--","39.87","82.338","0.962","--","--","--","--","--","0.0031","0.0071","0.0001","--","--","--","--","--","16.157","--","--","6.383","--","48.019","--","9.613","--","-0.0145","--"]
["最小值","21867.136","--","0.602","1.287","0.013","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.153","--","--","5.373","--","45.104","--","8.463","--","-0.0272","--"]
["日排放总量(吨)","56.9392","--","","","0.0004717","","","","","--","","","0.0012022","","","","","--","","","1E-7","","","","","--","","","","","","","","","","",""]