{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","58.81","7.622","8.073","8.384","1.609","0.103","0.012","0.001","0.002","0","0.0011","0.0001","1.015","0.037"]
["01~02时","78.604","7.695","7.907","8.43","1.8","0.141","0.010","0.001","0.004","0","0.0009","0.0001","0.569","0.045"]
["02~03时","112.819","7.593","8.155","8.586","1.691","0.187","0.010","0.001","0.005","0.001","0.0010","0.0001","0.677","0.081"]
["03~04时","62.139","7.989","8.067","8.306","1.5","0.093","0.009","0.001","0.007","0","0.0011","0.0001","0.834","0.052"]
["04~05时","10.307","8.299","8.403","8.489","1.609","0.017","0.011","0","0.007","0","0.0011","0","0.75","0.008"]
["05~06时","9.114","8.483","8.557","8.612","1.8","0.016","0.012","0","0.005","0","0.0012","0","0.627","0.006"]
["06~07时","9.346","8.169","8.638","8.675","2.126","0.021","0.010","0","0.005","0","0.01","0.0001","0.627","0.006"]
["07~08时","5.205","8.05","8.417","8.611","2.7","0.014","0.009","0","0.006","0","0.025","0.0001","0.627","0.003"]
["08~09时","1.769","8.495","8.588","8.638","2.374","0.004","0.009","0","0.005","0","0.019","0","0.625","0.001"]
["09~10时","1.681","8.481","8.514","8.556","1.8","0.003","0.009","0","0.004","0","0.01","0","0.627","0.001"]
["10~11时","92.36","7.53","7.97","8.636","1.655","0.145","0.009","0.001","0.005","0","0.0082","0.0006","0.625","0.058"]
["11~12时","146.438","7.597","7.952","8.149","1.4","0.205","0.009","0.001","0.007","0.001","0.0048","0.0007","0.627","0.092"]
["12~13时","81.555","7.993","8.097","8.174","1.364","0.112","0.008","0.001","0.008","0.001","0.0040","0.0003","1.245","0.099"]
["13~14时","14.586","8.093","8.144","8.224","1.3","0.019","0.007","0","0.008","0","0.0028","0","1.277","0.019"]
["14~15时","32.93","7.645","8.05","8.233","1.362","0.048","0.008","0","0.008","0","0.0032","0.0001","1.097","0.027"]
["15~16时","21.342","7.58","7.918","8.25","1.5","0.032","0.009","0","0.007","0","0.0039","0.0001","0.787","0.017"]
["16~17时","6.226","8.245","8.417","8.839","21.412","0.289","0.009","0","0.008","0","0.0031","0","1.312","0.012"]
["17~18时","0.63","8.304","8.447","8.615","62.767","0.04","0.009","0","0.008","0","0.0019","0","2.234","0.001"]
["18~19时","73.806","7.195","7.746","8.511","43.836","2.535","0.011","0.001","0.009","0.001","0.0017","0.0001","1.916","0.129"]
["19~20时","38.459","7.169","7.698","8.535","1.7","0.065","0.014","0.001","0.011","0","0.0014","0.0001","1.358","0.052"]
["20~21时","50.367","8.081","8.251","8.591","1.7","0.086","0.012","0.001","0.011","0.001","0.0014","0.0001","1.16","0.058"]
["21~22时","38.045","8.075","8.218","8.681","1.7","0.065","0.010","0","0.011","0","0.0015","0.0001","0.811","0.031"]
["22~23时","24.533","7.801","8.739","8.782","1.635","0.04","0.031","0.001","0.009","0","0.0013","0","0.811","0.02"]
["23~24时","23.411","7.484","7.862","8.391","1.5","0.035","0.058","0.001","0.004","0","0.0011","0","0.811","0.019"]
["有效日均值","","","8.2015","","6.827","","0.013","","0.007","","0.0047","","有效数据不足",""]
["最大值","146.438","8.495","8.739","8.839","62.767","2.535","0.058","0.001","0.011","0.001","0.025","0.0007","2.234","0.129"]
["最小值","0.63","7.169","7.698","8.149","1.3","0.003","0.007","0","0.002","0","0.0009","0","0.569","0.001"]
["总量","994.4904","","","","","4.314","","0.011","","0.007","","0.0029","","涉及因子无效"]