{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8599.71","--","0.5","1.19","0","--","--","--","--","--","5.69","13.44","0.05","--","--","--","--","--","37.75","37.71","0.32","--","--","--","--","--","15.78","--","--","1.04","--","23.27","--","6.85","--","0.006","--"]
["01~02","8238.13","涉及因子无效","0.52","1.26","0","--","--","--","--","涉及因子无效","5.79","13.52","0.05","--","--","--","--","涉及因子无效","44.34","44.38","0.37","--","--","--","--","涉及因子无效","15.83","--","--","0.99","有效数据不足","23.06","--","6.83","--","0.001","--"]
["02~03","7895.46","涉及因子无效","0.51","1.14","0","--","--","--","--","涉及因子无效","10.93","24.39","0.09","--","--","--","--","涉及因子无效","34.82","34.81","0.28","--","--","--","--","涉及因子无效","15.47","--","--","0.95","有效数据不足","22.85","--","6.83","--","0.005","--"]
["03~04","7909.19","涉及因子无效","0.47","1.06","0","--","--","--","--","涉及因子无效","9.98","22.2","0.08","--","--","--","--","涉及因子无效","40.23","40.22","0.32","--","--","--","--","涉及因子无效","15.5","--","--","0.95","有效数据不足","22.89","--","6.79","--","0.006","--"]
["04~05","4118.25","涉及因子无效","0.47","1.03","0","--","--","--","--","涉及因子无效","9.02","19.62","0.04","--","--","--","--","涉及因子无效","37.68","37.62","0.15","--","--","--","--","涉及因子无效","15.36","--","--","0.49","有效数据不足","22.8","--","6.75","--","0.003","--"]
["05~06","2707.88","涉及因子无效","0.49","1.13","0","--","--","--","--","涉及因子无效","9.47","21.15","0.02","--","--","--","--","涉及因子无效","46.91","46.97","0.13","--","--","--","--","涉及因子无效","15.54","--","--","0.32","有效数据不足","22.44","--","6.71","--","0","--"]
["06~07","2534.45","涉及因子无效","0.47","1","0","--","--","--","--","涉及因子无效","13.37","28.32","0.03","--","--","--","--","涉及因子无效","47.62","47.52","0.13","--","--","--","--","涉及因子无效","15.18","--","--","0.3","有效数据不足","22.35","--","6.68","--","0","--"]
["07~08","3147.42","涉及因子无效","0.49","1.05","0","--","--","--","--","涉及因子无效","8.16","17.47","0.03","--","--","--","--","涉及因子无效","48.44","48.56","0.16","--","--","--","--","涉及因子无效","15.23","--","--","0.38","有效数据不足","22.73","--","6.65","--","0.002","--"]
["08~09","2818.45","涉及因子无效","0.49","1.14","0","--","--","--","--","涉及因子无效","6.71","15.59","0.02","--","--","--","--","涉及因子无效","39.37","39.33","0.11","--","--","--","--","涉及因子无效","15.7","--","--","0.34","有效数据不足","22.79","--","6.62","--","0","--"]
["09~10","3533.07","涉及因子无效","0.5","1.15","0","--","--","--","--","涉及因子无效","4.28","9.95","0.02","--","--","--","--","涉及因子无效","40.34","40.37","0.14","--","--","--","--","涉及因子无效","15.68","--","--","0.42","有效数据不足","22.84","--","6.61","--","0.003","--"]
["10~11","4863.19","涉及因子无效","0.49","1.11","0","--","--","--","--","涉及因子无效","5.76","13.1","0.03","--","--","--","--","涉及因子无效","35.82","35.81","0.18","--","--","--","--","涉及因子无效","15.56","--","--","0.58","有效数据不足","22.78","--","6.61","--","0.004","--"]
["11~12","7513.05","涉及因子无效","0.51","1.29","0","--","--","--","--","涉及因子无效","5.09","12.06","0.04","--","--","--","--","涉及因子无效","44.91","44.89","0.34","--","--","--","--","涉及因子无效","16.05","--","--","0.9","有效数据不足","23.44","--","6.61","--","0.002","--"]
["12~13","13162.49","14165.394","0.52","1.14","0.01","--","--","--","--","0.007","11.31","24.65","0.15","--","--","--","--","0.16","37.85","37.84","0.5","--","--","--","--","0.536","15.33","--","--","1.58","1.616","23.94","--","6.62","--","0.011","--"]
["13~14","13666.5","--","0.53","1.21","0.01","--","--","--","--","--","13.09","29.92","0.18","--","--","--","--","--","48.15","48.17","0.66","--","--","--","--","--","15.62","--","--","1.65","--","24.26","--","6.64","--","0.009","--"]
["14~15","13040.55","--","0.54","1.19","0.01","--","--","--","--","--","12.25","26.78","0.16","--","--","--","--","--","52.16","52.08","0.68","--","--","--","--","--","15.36","--","--","1.57","--","24.6","--","6.63","--","0.012","--"]
["15~16","12693.9","--","0.55","1.27","0.01","--","--","--","--","--","6.17","14.18","0.08","--","--","--","--","--","47.77","47.82","0.61","--","--","--","--","--","15.67","--","--","1.53","--","24.9","--","6.64","--","0.011","--"]
["16~17","11763.28","--","0.54","1.18","0.01","--","--","--","--","--","6.76","14.77","0.08","--","--","--","--","--","48.42","48.38","0.57","--","--","--","--","--","15.34","--","--","1.42","--","24.45","--","6.65","--","0.012","--"]
["17~18","12109.47","--","0.53","1.21","0.01","--","--","--","--","--","7.31","16.63","0.09","--","--","--","--","--","48.77","48.82","0.59","--","--","--","--","--","15.56","--","--","1.46","--","23.84","--","6.66","--","0.014","--"]
["18~19","11752.65","--","0.55","1.18","0.01","--","--","--","--","--","9.72","20.68","0.11","--","--","--","--","--","52.78","52.72","0.62","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.41","--","23.48","--","6.66","--","0.013","--"]
["19~20","12099.41","--","0.52","1.21","0.01","--","--","--","--","--","5.98","13.81","0.07","--","--","--","--","--","47.3","47.36","0.57","--","--","--","--","--","15.66","--","--","1.45","--","23.4","--","6.64","--","0.015","--"]
["20~21","11880.76","--","0.53","1.15","0.01","--","--","--","--","--","12.1","25.87","0.14","--","--","--","--","--","58.65","58.59","0.7","--","--","--","--","--","15.24","--","--","1.43","--","23.18","--","6.62","--","0.012","--"]
["21~22","12091.3","--","0.53","1.19","0.01","--","--","--","--","--","6.06","13.56","0.07","--","--","--","--","--","58.8","58.78","0.71","--","--","--","--","--","15.5","--","--","1.45","--","23.45","--","6.62","--","0.011","--"]
["22~23","11695.95","--","0.53","1.08","0.01","--","--","--","--","--","12.45","25.43","0.15","--","--","--","--","--","72.09","72.13","0.84","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.4","--","23.14","--","6.6","--","0.011","--"]
["23~24","12041.04","--","0.53","1.11","0.01","--","--","--","--","--","7.6","15.91","0.09","--","--","--","--","--","46.41","46.43","0.56","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.44","--","23.23","--","6.6","--","0.013","--"]
["平均值","","","0.51","1.15","","--","--","--","--","","8.54","18.87","","--","--","--","--","","46.56","46.56","","--","--","--","--","","15.48","--","--","1.06","有效数据不足","23.34","--","6.67","--","0.007","--"]
["最大值","13666.5","14165.394","0.55","1.29","0.01","--","--","--","--","0.01","13.37","29.92","0.18","--","--","--","--","0.18","72.09","72.13","0.84","--","--","--","--","0.84","16.05","--","--","1.65","1.65","24.9","--","6.85","--","0.015","--"]
["最小值","2534.45","8599.71","0.47","1","0","--","--","--","--","0","4.28","9.95","0.02","--","--","--","--","0.05","34.82","34.81","0.11","--","--","--","--","0.32","14.95","--","--","0.3","1.04","22.35","--","6.6","--","0","--"]
["日排放总量(吨)","21.187553","15.7599914","","","0.00011","","","","","0.000117","","","0.00186","","","","","0.00143","","","0.01022","","","","","0.007966","","","","","","","","","","",""]