{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.087","8.54","8.61","8.64","43.209","0.004","0.006","0","0.008","0","0.0006","0","0","0","0.706","0"]
["01~02时","0.072","8.56","8.6","8.63","54.423","0.004","0.003","0","0.008","0","0.0004","0","0","0","0.268","0"]
["02~03时","0.034","8.49","8.57","8.62","49.911","0.002","0.004","0","0.008","0","0.0004","0","0","0","0.239","0"]
["03~04时","0.026","8.49","8.56","8.6","38.953","0.001","0.006","0","0.007","0","0.0003","0","0","0","0.123","0"]
["04~05时","0.024","8.43","8.54","8.58","35.289","0.001","0.004","0","0.007","0","0.0003","0","0","0","0.16","0"]
["05~06时","0.011","8.4","8.53","8.56","26.391","0","0.001","0","0.009","0","0.0004","0","0","0","0.31","0"]
["06~07时","0.008","8.44","8.51","8.54","34.214","0","0.001","0","0.009","0","0.0005","0","0","0","0.526","0"]
["07~08时","0.002","8.37","8.49","8.53","51.625","0","0.001","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","1.387","0"]
["08~09时","0.001","8.45","8.49","8.52","44.607","0","0.001","0","0.009","0","0.0011","0","0","0","1.172","0"]
["09~10时","1.349","8.35","8.48","8.52","27.563","0.037","0.002","0","0.007","0","0.0008","0","0","0","0.31","0"]
["10~11时","13.006","8.47","8.51","8.54","25.873","0.334","0.003","0","0.007","0","0.0008","0","0","0","0.331","0.004"]
["11~12时","16.148","8.47","8.53","8.54","21.769","0.352","0.004","0","0.007","0","0.0005","0","0","0","0.415","0.007"]
["12~13时","15.166","8.47","8.53","8.56","19.973","0.309","0.005","0","0.007","0","0.0005","0","0","0","0.411","0.006"]
["13~14时","4.192","8.41","8.54","8.57","15.912","0.067","0.006","0","0.008","0","0.0006","0","0","0","0.393","0.002"]
["14~15时","0.553","8.48","8.54","8.57","14.954","0.009","0.004","0","0.008","0","0.0007","0","0","0","0.822","0"]
["15~16时","0","8.48","8.53","8.56","12.628","0","0.001","0","0.009","0","0.0012","0","0","0","2.56","0"]
["16~17时","0","8.46","8.51","8.55","9.633","0","0.003","0","0.010","0","0.0012","0","0","0","2.56","0"]
["17~18时","0","8.43","8.5","8.54","1.737","0","0.007","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","2.559","0"]
["18~19时","0","8.4","8.47","8.52","10.679","0","0.005","0","0.010","0","0.0011","0","0","0","2.106","0"]
["19~20时","0","8.33","8.44","8.49","32.57","0","0.002","0","0.009","0","0.0012","0","0","0","0.25","0"]
["20~21时","0","8.39","8.44","8.48","31.372","0","0.003","0","0.009","0","0.0012","0","0","0","0.216","0"]
["21~22时","0","8.36","8.44","8.47","28.44","0","0.005","0","0.008","0","0.0009","0","0","0","0.081","0"]
["22~23时","0","8.28","8.41","8.46","20.754","0","0.005","0","0.008","0","0.0010","0","0","0","0.093","0"]
["23~24时","0","8.3","8.4","8.45","0.492","0","0.005","0","0.007","0","0.0014","0","0","0","0.143","0"]
["有效日均值","","","8.51","","27.207","","0.004","","0.008","","0.0008","","0","","0.756",""]
["最大值","16.148","8.56","8.61","8.64","54.423","0.352","0.007","0","0.01","0","0.0014","0","0","0","2.56","0.007"]
["最小值","0","8.28","8.4","8.45","0.492","0","0.001","0","0.007","0","0.0003","0","0","0","0.081","0"]
["总量","50.679","","","","","1.119","","0","","0","","0","","0","","0.020"]