{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","1453.433","涉及因子无效","0.12","14.075","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0.027","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.894","有效数据不足","有效数据不足","0.219","有效数据不足","21.304","有效数据不足","1.05","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["01~02","1954.07","涉及因子无效","0.11","14.791","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.908","有效数据不足","有效数据不足","0.294","有效数据不足","20.848","有效数据不足","1.043","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["02~03","651.414","涉及因子无效","0.132","18.32","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.911","有效数据不足","有效数据不足","0.098","有效数据不足","20.683","有效数据不足","1.075","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["03~04","1224.513","涉及因子无效","0.135","18.438","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.909","有效数据不足","有效数据不足","0.184","有效数据不足","20.685","有效数据不足","1.07","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["04~05","2442.901","涉及因子无效","0.132","20.077","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.919","有效数据不足","有效数据不足","0.366","有效数据不足","20.348","有效数据不足","1.009","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["05~06","2055.549","涉及因子无效","0.116","20.407","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.93","有效数据不足","有效数据不足","0.308","有效数据不足","19.748","有效数据不足","0.975","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["06~07","2972.246","涉及因子无效","0.128","21.409","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.926","有效数据不足","有效数据不足","0.444","有效数据不足","19.435","有效数据不足","0.989","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["07~08","3550.566","涉及因子无效","0.142","23.969","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.927","有效数据不足","有效数据不足","0.531","有效数据不足","19.436","有效数据不足","0.973","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["08~09","1333.477","涉及因子无效","0.14","34.769","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.95","有效数据不足","有效数据不足","0.199","有效数据不足","19.437","有效数据不足","0.981","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["09~10","961.158","涉及因子无效","0.144","40.347","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.956","有效数据不足","有效数据不足","0.144","有效数据不足","19.662","有效数据不足","0.999","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["10~11","932.519","涉及因子无效","0.154","38.332","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.95","有效数据不足","有效数据不足","0.14","有效数据不足","20.186","有效数据不足","1.032","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["11~12","2411.901","涉及因子无效","0.171","33.78","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.937","有效数据不足","有效数据不足","0.362","有效数据不足","20.836","有效数据不足","1.077","有效数据不足","0.007","有效数据不足"]
["12~13","1693.861","涉及因子无效","0.183","33.299","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.932","有效数据不足","有效数据不足","0.256","有效数据不足","21.827","有效数据不足","1.117","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["13~14","617.613","涉及因子无效","0.209","57.373","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.955","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","22.555","有效数据不足","1.1","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["14~15","612.578","涉及因子无效","0.2","46.156","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.946","有效数据不足","有效数据不足","0.093","有效数据不足","22.959","有效数据不足","1.117","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["15~16","609.737","涉及因子无效","0.212","45.562","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.943","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.177","有效数据不足","1.122","有效数据不足","0.004","有效数据不足"]
["16~17","608.994","涉及因子无效","0.21","44.634","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.942","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.175","有效数据不足","1.139","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["17~18","608.582","涉及因子无效","0.21","46.917","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.945","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","23.176","有效数据不足","1.129","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["18~19","640.513","涉及因子无效","0.217","49.408","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.946","有效数据不足","有效数据不足","0.097","有效数据不足","23.176","有效数据不足","1.137","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["19~20","610.256","涉及因子无效","0.188","49.758","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.953","有效数据不足","有效数据不足","0.092","有效数据不足","22.89","有效数据不足","1.076","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["20~21","722.991","涉及因子无效","0.179","64.073","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.966","有效数据不足","有效数据不足","0.109","有效数据不足","22.551","有效数据不足","1.048","有效数据不足","0.005","有效数据不足"]
["21~22","925.79","涉及因子无效","0.187","67.11","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.966","有效数据不足","有效数据不足","0.14","有效数据不足","22.552","有效数据不足","1.059","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["22~23","1527.013","涉及因子无效","0.191","68.463","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.966","有效数据不足","有效数据不足","0.231","有效数据不足","22.554","有效数据不足","1.043","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["23~24","1702.618","涉及因子无效","0.18","46.493","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.952","有效数据不足","有效数据不足","0.257","有效数据不足","22.033","有效数据不足","1.056","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["平均值","","","0.166","33.498","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","0","0.002","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","20.939","有效数据不足","--","0.206","有效数据不足","21.468","有效数据不足","1.059","有效数据不足","0.006","有效数据不足"]
["最大值","3550.566","--","0.217","68.463","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0.027","0","--","--","--","--","--","20.966","--","--","0.531","--","23.177","--","1.139","--","0.007","--"]
["最小值","608.582","--","0.11","14.075","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.894","--","--","0.092","--","19.435","--","0.973","--","0.004","--"]
["日排放总量(吨)","3.2824292","--","","","0.000005","","","","","--","","","0","","","","","--","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]