{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27107.275","--","0.386","0.968","0.01","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.056","--","--","6.66","--","46.323","--","8.527","--","-0.0219","--"]
["01~02","25253.546","--","0.254","0.631","0.0065","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.875","--","--","6.204","--","45.559","--","8.227","--","-0.0215","--"]
["02~03","24132.755","--","0.229","0.526","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.606","--","--","5.93","--","45.558","--","8.161","--","-0.0212","--"]
["03~04","24300.291","--","0.245","0.596","0.0060","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.716","--","--","5.972","--","45.551","--","8.201","--","-0.0216","--"]
["04~05","24440.615","--","0.328","0.75","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.592","--","--","6.005","--","45.546","--","8.181","--","-0.0218","--"]
["05~06","25117.447","--","0.499","1.173","0.012","--","--","--","--","--","60.51","139.771","1.492","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.695","--","--","6.172","--","45.548","--","8.246","--","-0.0216","--"]
["06~07","24375.111","--","0.215","0.473","0.0053","--","--","--","--","--","36.663","81.293","0.889","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.365","--","--","5.989","--","44.934","--","7.892","--","-0.0201","--"]
["07~08","25845.199","--","0.252","0.62","0.0066","--","--","--","--","--","6.283","15.004","0.168","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.659","--","--","6.351","--","45.592","--","8.205","--","-0.0227","--"]
["08~09","24943.543","--","0.252","0.587","0.0065","--","--","--","--","--","0.436","1.072","0.012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.62","--","--","6.128","--","45.526","--","8.143","--","-0.0227","--"]
["09~10","24651.24","--","0.237","0.528","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.415","--","--","6.057","--","45.517","--","8.26","--","-0.0230","--"]
["10~11","24720.087","--","0.245","0.544","0.0061","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.425","--","--","6.074","--","43.972","--","7.679","--","-0.0242","--"]
["11~12","22819.062","--","0.239","0.56","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.508","--","--","5.607","--","43.865","--","7.657","--","-0.0254","--"]
["12~13","23407.716","--","0.267","0.591","0.0063","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.39","--","--","5.752","--","45.981","--","8.453","--","-0.0266","--"]
["13~14","23660.197","--","0.309","0.675","0.0074","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.337","--","--","5.814","--","47.35","--","8.99","--","-0.0276","--"]
["14~15","23860.566","--","0.366","0.825","0.0088","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.494","--","--","5.863","--","47.942","--","9.215","--","-0.0283","--"]
["15~16","24662.345","--","0.47","1.114","0.011","--","--","--","--","--","132.856","314.573","3.353","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","15.643","--","--","6.06","--","47.686","--","9.164","--","-0.0289","--"]
["16~17","25259.466","--","0.322","0.805","0.0084","--","--","--","--","--","8.129","19.982","0.227","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","--","--","--","--","--","15.961","--","--","6.206","--","44.684","--","8.051","--","-0.0290","--"]
["17~18","22555.861","--","0.262","0.581","0.0059","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.432","--","--","5.542","--","45.27","--","8.225","--","-0.0289","--"]
["18~19","23007.142","--","0.237","0.523","0.0055","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.395","--","--","5.653","--","46.602","--","8.688","--","-0.0289","--"]
["19~20","23776.503","--","0.231","0.533","0.0055","--","--","--","--","--","0.05","0.11","0.0012","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.455","--","--","5.843","--","47.274","--","8.951","--","-0.0286","--"]
["20~21","24407.119","--","0.259","0.62","0.0064","--","--","--","--","--","0.0094","0.021","0.0002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.8","--","--","5.997","--","47.137","--","8.896","--","-0.0285","--"]
["21~22","23669.589","--","0.237","0.545","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.616","--","--","5.815","--","46.765","--","8.789","--","-0.0285","--"]
["22~23","23745.002","--","0.236","0.546","0.0056","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.645","--","--","5.835","--","46.92","--","8.814","--","-0.0284","--"]
["23~24","25063.503","--","0.313","0.843","0.0080","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.975","--","--","6.16","--","47.013","--","8.861","--","-0.0282","--"]
["平均值","","","0.2875","0.6737","","--","--","--","--","","10.2058","23.8262","","4.725","3.06926","4.725","3.06926","","0","0","","--","--","--","--","","15.6119","--","--","5.9875","--","46.0053","--","8.4369","--","-0.0253","--"]
["最大值","27107.275","--","0.499","1.173","0.012","--","--","--","--","--","132.856","314.573","3.353","60.51","139.771","60.51","139.771","1.492","0","0","0","--","--","--","--","--","16.056","--","--","6.66","--","47.942","--","9.215","--","-0.0201","--"]
["最小值","22555.861","--","0.215","0.473","0.0053","--","--","--","--","--","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","--","--","--","--","--","15.337","--","--","5.542","--","43.865","--","7.657","--","-0.029","--"]
["日排放总量(吨)","58.47811875","--","","","0.0001696","","","","","--","","","0.0061443","","","","","0.002563","","","0","","","","","--","","","","","","","","","","",""]