{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂熔炼炉环境集烟排放口　　时间：2025-10-14 00:00:00 至 2025-10-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","37684.16","--","16.92","0.63","--","--","--","0.01","0","--","--","--","1.07","0.04","--","--","--","20.54","--","--","8.18","--","26.12","--","3.91","--","-0.055","--"]
["01~02","34245.32","--","10.51","0.36","--","--","--","0.17","0.01","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","20.51","--","--","7.45","--","26.49","--","3.98","--","-0.052","--"]
["02~03","35195.84","--","18.12","0.64","--","--","--","0.03","0","--","--","--","1.19","0.04","--","--","--","20.52","--","--","7.64","--","26.33","--","3.93","--","-0.049","--"]
["03~04","35405.34","--","8.79","0.31","--","--","--","42.6","1.52","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","20.43","--","--","7.69","--","26.19","--","3.89","--","-0.051","--"]
["04~05","35748.89","--","20.36","0.73","--","--","--","30.85","1.11","--","--","--","0.44","0.02","--","--","--","20.51","--","--","7.74","--","25.8","--","3.79","--","-0.053","--"]
["05~06","35730.2","--","7.22","0.26","--","--","--","2.61","0.09","--","--","--","0.93","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.75","--","25.69","--","3.94","--","-0.055","--"]
["06~07","34996.39","--","19.18","0.67","--","--","--","1.02","0.03","--","--","--","1.45","0.05","--","--","--","20.49","--","--","7.59","--","25.58","--","3.98","--","-0.055","--"]
["07~08","35384.88","--","8.31","0.29","--","--","--","0.55","0.02","--","--","--","0.98","0.03","--","--","--","20.51","--","--","7.67","--","25.69","--","3.9","--","-0.055","--"]
["08~09","34523.45","--","17.95","0.62","--","--","--","0.53","0.02","--","--","--","0.95","0.03","--","--","--","20.45","--","--","7.45","--","25.04","--","3.67","--","-0.053","--"]
["09~10","33969.45","--","6.85","0.23","--","--","--","0.1","0","--","--","--","1.04","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.34","--","25.25","--","3.75","--","-0.052","--"]
["10~11","35175.57","--","17.04","0.6","--","--","--","0.06","0","--","--","--","1.13","0.04","--","--","--","20.5","--","--","7.6","--","25.26","--","3.75","--","-0.050","--"]
["11~12","35135.82","--","9.52","0.34","--","--","--","17.95","0.66","--","--","--","0.86","0.03","--","--","--","20.53","--","--","7.61","--","25.7","--","3.84","--","-0.051","--"]
["12~13","32979.68","--","17.55","0.58","--","--","--","0.19","0.01","--","--","--","1.18","0.04","--","--","--","20.59","--","--","7.15","--","25.85","--","3.89","--","-0.046","--"]
["13~14","33800.83","--","7.99","0.27","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","1.23","0.04","--","--","--","20.44","--","--","7.34","--","26.08","--","3.92","--","-0.045","--"]
["14~15","32616.77","--","18.46","0.6","--","--","--","0.3","0.01","--","--","--","1.25","0.04","--","--","--","20.49","--","--","7.09","--","26.25","--","3.96","--","-0.046","--"]
["15~16","33666.17","--","9.12","0.31","--","--","--","0.08","0","--","--","--","1.24","0.04","--","--","--","20.53","--","--","7.32","--","26.48","--","4.02","--","-0.049","--"]
["16~17","33159.68","--","18.84","0.62","--","--","--","0.52","0.02","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","1.28","0.04","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","18.63","--","--","7.21","--","26.41","--","3.99","--","-0.048","--"]
["17~18","33265.49","--","16.88","0.51","--","--","--","204.19","7.1","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","108.71","3.78","有效数据不足","有效数据不足","涉及因子无效","15.92","--","--","7.22","--","26.24","--","3.94","--","-0.046","--"]
["18~19","34005.32","--","17.06","0.58","--","--","--","0.25","0.01","--","--","--","0.95","0.03","--","--","--","20.55","--","--","7.39","--","26.48","--","3.96","--","-0.046","--"]
["19~20","35164.09","--","10.57","0.37","--","--","--","0.04","0","--","--","--","1.99","0.07","--","--","--","20.56","--","--","7.64","--","26.29","--","3.94","--","-0.048","--"]
["20~21","36289.21","--","14.92","0.54","--","--","--","0.6","0.02","--","--","--","0.83","0.03","--","--","--","20.63","--","--","7.88","--","26.33","--","3.95","--","-0.049","--"]
["21~22","36943.76","--","11.34","0.42","--","--","--","0.03","0","--","--","--","0.89","0.03","--","--","--","20.59","--","--","8.01","--","26.07","--","3.9","--","-0.050","--"]
["22~23","37521.06","--","14.28","0.54","--","--","--","0.39","0.01","--","--","--","0.87","0.03","--","--","--","20.61","--","--","8.14","--","25.96","--","3.86","--","-0.052","--"]
["23~24","38085.09","--","11.04","0.42","--","--","--","0.01","0","--","--","--","0.81","0.03","--","--","--","20.54","--","--","8.24","--","25.51","--","3.78","--","-0.051","--"]
["平均值","","","13.70","","--","--","","12.64","","4.485","4.485","","5.52","","1.025","1.025","","20.26","--","--","7.60","--","25.96","--","3.89","--","-0.050","--"]
["最大值","38085.09","--","20.36","0.73","--","--","--","204.19","7.1","42.6","42.6","1.52","108.71","3.78","1.99","1.99","0.07","20.63","--","--","8.24","--","26.49","--","4.02","--","-0.045","--"]
["最小值","32616.77","--","6.85","0.23","--","--","--","0.01","0","0.01","0.01","0","0.25","0.01","0.25","0.25","0.01","15.92","--","--","7.09","--","25.04","--","3.67","--","-0.055","--"]
["日排放总量(吨)","84.069238","--","","0.01142","","","--","","0.01066","","","0.00353","","0.00461","","","0.00077","","","","","","","","","","",""]