{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-10-19 00:00:00 至 2025-10-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8099.08","--","0.43","0.94","0","--","--","--","--","--","7.64","16.59","0.06","--","--","--","--","--","29.29","29.28","0.24","--","--","--","--","--","15.31","--","--","0.97","--","22.72","--","6.26","--","0.009","--"]
["01~02","7648.32","--","0.42","0.91","0","--","--","--","--","--","9.04","19.51","0.07","--","--","--","--","--","25.46","25.45","0.19","--","--","--","--","--","15.29","--","--","0.91","--","22.8","--","6.25","--","0.009","--"]
["02~03","6973.14","--","0.41","0.86","0","--","--","--","--","--","12.77","26.74","0.09","--","--","--","--","--","24.78","24.8","0.17","--","--","--","--","--","15.1","--","--","0.83","--","22.64","--","6.23","--","0.009","--"]
["03~04","6145.86","7024.31","0.4","0.84","0","--","--","--","--","0.002","8.28","17.34","0.05","--","--","--","--","0.058","24.25","24.22","0.15","--","--","--","--","0.17","15.09","--","--","0.73","0.795","22.87","--","6.21","--","0.006","--"]
["04~05","4443.92","涉及因子无效","0.4","1.2","0","--","--","--","--","涉及因子无效","3.83","8.86","0.02","--","--","--","--","涉及因子无效","30.14","30.09","0.12","--","--","--","--","涉及因子无效","16.15","--","--","0.53","有效数据不足","22.54","--","6.19","--","0.002","--"]
["05~06","4808.35","涉及因子无效","0.41","0.81","0","--","--","--","--","涉及因子无效","14.88","29.54","0.07","--","--","--","--","涉及因子无效","27.49","27.58","0.12","--","--","--","--","涉及因子无效","14.74","--","--","0.57","有效数据不足","21.98","--","6.17","--","0.007","--"]
["06~07","5109.93","涉及因子无效","0.42","0.86","0","--","--","--","--","涉及因子无效","16.42","33.67","0.08","--","--","--","--","涉及因子无效","25.73","25.71","0.13","--","--","--","--","涉及因子无效","14.98","--","--","0.61","有效数据不足","22.07","--","6.15","--","0.005","--"]
["07~08","5567.91","涉及因子无效","0.43","0.89","0","--","--","--","--","涉及因子无效","13.52","27.85","0.08","--","--","--","--","涉及因子无效","25.94","25.95","0.14","--","--","--","--","涉及因子无效","15.02","--","--","0.66","有效数据不足","22.09","--","6.14","--","0.006","--"]
["08~09","5746.89","涉及因子无效","0.44","0.95","0","--","--","--","--","涉及因子无效","12.21","26.21","0.07","--","--","--","--","涉及因子无效","36.32","36.27","0.21","--","--","--","--","涉及因子无效","15.33","--","--","0.68","有效数据不足","22.38","--","6.13","--","0.005","--"]
["09~10","5829.39","涉及因子无效","0.42","0.89","0","--","--","--","--","涉及因子无效","11.66","24.21","0.07","--","--","--","--","涉及因子无效","27.98","28.02","0.16","--","--","--","--","涉及因子无效","15.08","--","--","0.69","有效数据不足","22.51","--","6.13","--","0.008","--"]
["10~11","6489.57","涉及因子无效","0.45","0.9","0","--","--","--","--","涉及因子无效","15.33","30.99","0.1","--","--","--","--","涉及因子无效","35.93","35.91","0.23","--","--","--","--","涉及因子无效","14.88","--","--","0.77","有效数据不足","22.72","--","6.13","--","0.009","--"]
["11~12","8495.77","涉及因子无效","0.43","0.87","0","--","--","--","--","涉及因子无效","10.62","21.39","0.09","--","--","--","--","涉及因子无效","25.62","25.67","0.21","--","--","--","--","涉及因子无效","14.88","--","--","1.02","有效数据不足","21.17","--","6.13","--","0.008","--"]
["12~13","12526.66","--","0.43","0.82","0.01","--","--","--","--","--","15.63","30.08","0.2","--","--","--","--","--","22.98","22.92","0.29","--","--","--","--","--","14.59","--","--","1.5","--","24.09","--","6.13","--","0.010","--"]
["13~14","12263.36","--","0.42","0.83","0.01","--","--","--","--","--","8.87","17.64","0.11","--","--","--","--","--","26.24","26.28","0.32","--","--","--","--","--","14.79","--","--","1.47","--","24.37","--","6.13","--","0.009","--"]
["14~15","12802.3","--","0.43","0.87","0.01","--","--","--","--","--","13.27","26.69","0.17","--","--","--","--","--","32.05","32.01","0.41","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.53","--","24.09","--","6.12","--","0.008","--"]
["15~16","12869.51","--","0.41","0.85","0.01","--","--","--","--","--","12.58","26.01","0.16","--","--","--","--","--","32.02","32.04","0.41","--","--","--","--","--","15.03","--","--","1.54","--","24.21","--","6.11","--","0.008","--"]
["16~17","12298.46","--","0.42","0.82","0.01","--","--","--","--","--","14.24","27.39","0.17","--","--","--","--","--","33.05","33.06","0.41","--","--","--","--","--","14.62","--","--","1.47","--","24.16","--","6.09","--","0.011","--"]
["17~18","12625.33","--","0.4","0.75","0.01","--","--","--","--","--","7.95","14.91","0.1","--","--","--","--","--","27.54","27.52","0.35","--","--","--","--","--","14.43","--","--","1.51","--","24.2","--","6.09","--","0.011","--"]
["18~19","12628.22","--","0.38","0.73","0","--","--","--","--","--","11.43","21.49","0.14","--","--","--","--","--","26.69","26.7","0.34","--","--","--","--","--","14.46","--","--","1.51","--","23.8","--","6.09","--","0.012","--"]
["19~20","11897.59","--","0.38","0.71","0","--","--","--","--","--","11.64","21.86","0.14","--","--","--","--","--","23.7","23.72","0.28","--","--","--","--","--","14.45","--","--","1.42","--","23.63","--","6.07","--","0.009","--"]
["20~21","12232.33","--","0.37","0.71","0","--","--","--","--","--","11.45","21.73","0.14","--","--","--","--","--","23.46","23.45","0.29","--","--","--","--","--","14.51","--","--","1.46","--","23.38","--","6.05","--","0.009","--"]
["21~22","12569.37","--","0.38","0.79","0","--","--","--","--","--","4.71","9.79","0.06","--","--","--","--","--","22.3","22.31","0.28","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.5","--","23.53","--","6.02","--","0.008","--"]
["22~23","12394","--","0.39","0.77","0","--","--","--","--","--","7.94","15.76","0.1","--","--","--","--","--","20.95","20.97","0.26","--","--","--","--","--","14.78","--","--","1.48","--","23.17","--","6","--","0.009","--"]
["23~24","11964.52","--","0.36","0.7","0","--","--","--","--","--","8.87","17.51","0.11","--","--","--","--","--","15.82","15.83","0.19","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.42","--","22.87","--","5.97","--","0.008","--"]
["平均值","","","0.41","0.84","","--","--","--","--","","11.03","22.24","","--","--","--","--","","26.91","26.91","","--","--","--","--","","14.93","--","--","1.12","--","23.08","--","6.12","--","0.008","--"]
["最大值","12869.51","12869.51","0.45","1.2","0.01","--","--","--","--","0.01","16.42","33.67","0.2","--","--","--","--","0.2","36.32","36.27","0.41","--","--","--","--","0.41","16.15","--","--","1.54","1.54","24.37","--","6.26","--","0.012","--"]
["最小值","4443.92","6973.14","0.36","0.7","0","--","--","--","--","0","3.83","8.86","0.02","--","--","--","--","0.058","15.82","15.83","0.12","--","--","--","--","0.17","14.43","--","--","0.53","0.795","21.17","--","5.97","--","0.002","--"]
["日排放总量(吨)","22.442977","--","","","0.00009","","","","","--","","","0.00245","","","","","--","","","0.00592","","","","","--","","","","","","","","","","",""]