{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-19 00:00:00 至 2025-10-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.043","7.98","8.11","8.15","1.692","0","0.005","0","0.004","0","0.0016","0","0.004","0","0.38","0"]
["01~02时","0.028","7.96","8.09","8.14","1.2","0","0.001","0","0.004","0","0.0019","0","0.004","0","0.413","0"]
["02~03时","0.025","7.89","8.07","8.12","1.259","0","0.002","0","0.004","0","0.0018","0","0.005","0","0.425","0"]
["03~04时","0.013","8","8.06","8.1","1.4","0","0.003","0","0.005","0","0.0012","0","0.006","0","0.473","0"]
["04~05时","0.001","7.93","8.03","8.08","1.4","0","0.003","0","0.004","0","0.0012","0","0.005","0","0.441","0"]
["05~06时","0","7.97","8.03","8.05","1.4","0","0.002","0","0.004","0","0.0013","0","0.005","0","0.306","0"]
["06~07时","0","7.94","8.01","8.04","1.347","0","0.002","0","0.004","0","0.0012","0","0.005","0","0.306","0"]
["07~08时","0","7.96","8","8.02","1.2","0","0.002","0","0.004","0","0.0008","0","0.005","0","0.305","0"]
["08~09时","0.635","7.76","7.96","8.01","1.62","0.002","0.002","0","0.004","0","0.0007","0","0.006","0","0.337","0"]
["09~10时","11.936","7.9","8.03","8.08","2.7","0.032","0.002","0","0.005","0","0.0003","0","0.006","0","0.472","0.006"]
["10~11时","14.458","7.91","8.05","8.08","2.364","0.034","0.003","0","0.005","0","0.0021","0","0.005","0","0.488","0.007"]
["11~12时","14.55","7.9","8.05","8.09","1.5","0.022","0.005","0","0.005","0","0.015","0.0002","0.004","0","0.556","0.008"]
["12~13时","12.675","7.97","8.07","8.1","1.5","0.019","0.005","0","0.005","0","0.014","0.0002","0.004","0","0.556","0.007"]
["13~14时","2.82","7.96","8.08","8.13","1.5","0.004","0.004","0","0.005","0","0.0077","0","0.004","0","0.556","0.002"]
["14~15时","0.824","7.89","8.09","8.13","1.833","0.001","0.003","0","0.005","0","0.0072","0","0.005","0","0.548","0"]
["15~16时","0.442","8","8.1","8.13","2.7","0.001","0.003","0","0.006","0","0.0031","0","0.006","0","0.513","0"]
["16~17时","0.251","8.02","8.1","8.13","2.422","0.001","0.005","0","0.005","0","0.0030","0","0.005","0","0.549","0"]
["17~18时","0.155","7.96","8.1","8.13","1.7","0","0.009","0","0.005","0","0.0021","0","0.005","0","0.703","0"]
["18~19时","0.118","7.99","8.07","8.11","1.783","0","0.008","0","0.005","0","0.0021","0","0.006","0","0.626","0"]
["19~20时","0.089","7.94","8.06","8.09","2","0","0.004","0","0.005","0","0.0022","0","0.006","0","0.303","0"]
["20~21时","0.048","7.96","8.04","8.08","2.208","0","0.005","0","0.005","0","0.0023","0","0.005","0","0.335","0"]
["21~22时","0.027","7.93","8.03","8.07","2.7","0","0.006","0","0.005","0","0.0033","0","0.004","0","0.47","0"]
["22~23时","0.02","7.93","8.02","8.06","2.108","0","0.007","0","0.005","0","0.0033","0","0.004","0","0.478","0"]
["23~24时","0.006","7.94","8","8.03","0.704","0","0.008","0","0.005","0","0.0029","0","0.004","0","0.512","0"]
["有效日均值","","","8.05","","1.760","","0.004","","0.005","","0.0035","","0.005","","0.460",""]
["最大值","14.55","8.02","8.11","8.15","2.7","0.034","0.009","0","0.006","0","0.015","0.0002","0.006","0","0.703","0.008"]
["最小值","0","7.76","7.96","8.01","0.704","0","0.001","0","0.004","0","0.0003","0","0.004","0","0.303","0"]
["总量","59.165","","","","","0.117","","0","","0","","0.0005","","0","","0.031"]