{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-10-19 00:00:00 至 2025-10-19 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","8.914","7.62","8.615","8.719","1.648","0.017","0.002","0","0.07","0.001","0.0008","0","1.88","0.015"]
["01~02时","84.92","7.498","7.848","8.295","2.4","0.204","0.003","0","0.063","0.005","0.0009","0.0001","1.271","0.108"]
["02~03时","76.489","7.32","7.892","8.386","2.147","0.158","0.004","0","0.061","0.005","0.0009","0.0001","0.889","0.06"]
["03~04时","73.774","7.62","7.716","7.909","1.6","0.118","0.005","0","0.058","0.004","0.0008","0.0001","0.21","0.015"]
["04~05时","15.606","7.909","8.279","8.443","1.568","0.024","0.004","0","0.057","0.001","0.0009","0","0.487","0.008"]
["05~06时","43.85","6.236","7.853","8.496","1.5","0.066","0.003","0","0.055","0.002","0.0011","0","0.979","0.043"]
["06~07时","78.483","5.099","5.658","7.705","1.657","0.127","0.005","0","0.051","0.004","0.0012","0.0001","0.71","0.061"]
["07~08时","3.341","7.021","7.757","8.398","2","0.007","0.007","0","0.041","0","0.0014","0","0.232","0.001"]
["08~09时","1.07","8.403","8.55","8.634","1.906","0.002","0.009","0","0.037","0","0.0013","0","0.193","0"]
["09~10时","1.165","7.754","8.746","8.915","1.7","0.002","0.011","0","0.026","0","0.0012","0","0.125","0"]
["10~11时","80.89","7.501","8.194","8.984","2.013","0.176","0.012","0.001","0.024","0.002","0.0012","0.0001","0.154","0.014"]
["11~12时","111.155","7.855","8.235","8.426","2.7","0.3","0.012","0.001","0.019","0.002","0.0011","0.0001","0.206","0.023"]
["12~13时","81.583","7.746","7.981","8.326","2.533","0.209","0.010","0.001","0.019","0.002","0.0039","0.0003","1.969","0.142"]
["13~14时","42.311","7.384","7.891","8.398","2.2","0.093","0.008","0","0.021","0.001","0.0086","0.0004","5.127","0.217"]
["14~15时","10.621","7.361","7.996","8.421","2.299","0.024","0.011","0","0.021","0","0.0069","0.0001","4.538","0.053"]
["15~16时","5.589","6.972","8.419","9.229","2.5","0.014","0.014","0","0.021","0","0.0041","0","3.484","0.019"]
["16~17时","4.053","6.988","7.007","7.024","2.434","0.010","0.018","0","0.021","0","0.0031","0","2.652","0.010"]
["17~18时","9.995","7.001","7.018","7.032","2.3","0.023","0.023","0","0.021","0","0.0015","0","1.162","0.012"]
["18~19时","79.05","6.987","7.009","7.03","2.11","0.158","0.02","0.001","0.02","0.002","0.0015","0.0001","0.783","0.045"]
["19~20时","65.599","6.982","7.022","7.037","1.7","0.112","0.017","0.001","0.018","0.001","0.0014","0.0001","0.104","0.007"]
["20~21时","44.579","6.959","6.998","7.018","1.858","0.084","0.014","0.001","0.015","0.001","0.0014","0.0001","0.141","0.007"]
["21~22时","46.992","6.967","7.003","7.015","2.2","0.103","0.010","0","0.008","0","0.0015","0.0001","0.208","0.010"]
["22~23时","37.998","6.963","6.987","7.011","1.87","0.067","0.008","0","0.009","0","0.0012","0","0.179","0.006"]
["23~24时","29.977","6.956","6.976","7.002","1.2","0.036","0.004","0","0.012","0","0.0007","0","0.127","0.004"]
["有效日均值","","","7.6525","","2.002","","0.010","","0.032","","0.0020","","1.159",""]
["最大值","111.155","8.403","8.746","9.229","2.7","0.3","0.023","0.001","0.07","0.005","0.0086","0.0004","5.127","0.217"]
["最小值","1.07","5.099","5.658","7.002","1.2","0.002","0.002","0","0.008","0","0.0007","0","0.104","0"]
["总量","1038.0155","","","","","2.133","","0.010","","0.034","","0.0018","","0.878"]