{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":29,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,28],[1,0,1,28],[2,0,2,28],[3,0,5,0],[3,1,3,2],[3,3,3,7],[3,8,3,12],[3,13,3,17],[3,18,3,20],[3,21,3,22],[3,23,3,24],[3,25,3,26],[3,27,3,28],[4,1,5,1],[4,2,5,2],[4,3,4,4],[4,5,4,7],[4,8,4,9],[4,10,4,12],[4,13,4,14],[4,15,4,17],[4,18,5,18],[4,19,5,19],[4,20,5,20],[4,21,5,21],[4,22,5,22],[4,23,5,23],[4,24,5,24],[4,25,5,25],[4,26,5,26],[4,27,5,27],[4,28,5,28]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂铅锅综合烟气排放口　　时间：2025-11-02 00:00:00 至 2025-11-02 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","上报值","","修正值","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","浓度","排放量(千克)","浓度-标记后","浓度-豁免后","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["00~01","41014.32","--","2.253","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.599","0.024","--","--","--","20.515","--","--","5.669","--","22.728","--","1.869","--","0.069","--"]
["01~02","41300.726","--","2.235","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.59","0.024","--","--","--","20.508","--","--","5.708","--","22.425","--","1.807","--","0.07","--"]
["02~03","41201.199","--","2.126","0.087","--","--","--","0","0","--","--","--","0.597","0.024","--","--","--","20.502","--","--","5.695","--","22.204","--","1.78","--","0.07","--"]
["03~04","41525.246","--","2.334","0.097","--","--","--","0","0","--","--","--","0.591","0.024","--","--","--","20.498","--","--","5.739","--","22.322","--","1.761","--","0.071","--"]
["04~05","41165.992","--","2.308","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.592","0.024","--","--","--","20.49","--","--","5.69","--","22.21","--","1.736","--","0.069","--"]
["05~06","42208.492","--","2.261","0.095","--","--","--","0","0","--","--","--","0.588","0.024","--","--","--","20.501","--","--","5.834","--","22.276","--","1.739","--","0.073","--"]
["06~07","41965.289","--","2.259","0.094","--","--","--","0","0","--","--","--","0.592","0.024","--","--","--","20.516","--","--","5.8","--","22.828","--","1.776","--","0.072","--"]
["07~08","40767.566","--","2.251","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.587","0.024","--","--","--","20.525","--","--","5.634","--","22.819","--","1.763","--","0.068","--"]
["08~09","39529.89","--","2.268","0.089","--","--","--","0","0","--","--","--","0.59","0.023","--","--","--","20.535","--","--","5.463","--","22.81","--","1.781","--","0.064","--"]
["09~10","40190.562","--","2.281","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.584","0.023","--","--","--","20.549","--","--","5.555","--","23.14","--","1.765","--","0.066","--"]
["10~11","39723.57","--","2.304","0.091","--","--","--","0","0","--","--","--","0.582","0.023","--","--","--","20.546","--","--","5.491","--","23.407","--","1.775","--","0.065","--"]
["11~12","41664.527","--","2.229","0.092","--","--","--","0","0","--","--","--","0.585","0.024","--","--","--","20.548","--","--","5.759","--","23.208","--","1.787","--","0.071","--"]
["12~13","32701.002","--","2.419","0.078","--","--","--","0.0058","0.0002","--","--","--","0.58","0.019","--","--","--","20.539","--","--","4.518","--","22.974","--","1.797","--","0.045","--"]
["13~14","38791.492","--","2.129","0.081","--","--","--","0","0","--","--","--","0.581","0.022","--","--","--","20.53","--","--","5.363","--","22.783","--","1.767","--","0.062","--"]
["14~15","39795.914","--","2.001","0.079","--","--","--","0","0","--","--","--","0.582","0.023","--","--","--","20.524","--","--","5.5","--","22.789","--","1.749","--","0.065","--"]
["15~16","40283.656","--","2.204","0.088","--","--","--","0.086","0.0034","--","--","--","0.582","0.023","--","--","--","20.53","--","--","5.568","--","22.783","--","1.76","--","0.067","--"]
["16~17","40240.882","--","2.226","0.089","--","--","--","0","0","--","--","--","0.579","0.023","--","--","--","20.538","--","--","5.561","--","22.791","--","1.72","--","0.066","--"]
["17~18","39507.031","--","2.279","0.09","--","--","--","0","0","--","--","--","0.582","0.023","--","--","--","20.557","--","--","5.461","--","22.825","--","1.712","--","0.064","--"]
["18~19","40709.097","--","2.185","0.088","--","--","--","0","0","--","--","--","0.581","0.023","--","--","--","20.562","--","--","5.626","--","23.008","--","1.676","--","0.068","--"]
["19~20","42147.89","--","1.69","0.071","--","--","--","0","0","--","--","--","0.58","0.024","--","--","--","20.575","--","--","5.825","--","22.188","--","1.661","--","0.073","--"]
["20~21","41421.117","--","1.707","0.07","--","--","--","0","0","--","--","--","0.581","0.024","--","--","--","20.603","--","--","5.726","--","22.182","--","1.632","--","0.071","--"]
["21~22","43145.097","--","1.571","0.067","--","--","--","0","0","--","--","--","0.582","0.025","--","--","--","20.603","--","--","5.963","--","21.358","--","1.621","--","0.077","--"]
["22~23","40980.945","--","1.53","0.062","--","--","--","0","0","--","--","--","0.583","0.023","--","--","--","20.603","--","--","5.665","--","20.567","--","1.594","--","0.069","--"]
["23~24","40912.945","--","1.742","0.071","--","--","--","0","0","--","--","--","0.582","0.023","--","--","--","20.583","--","--","5.654","--","20.65","--","1.64","--","0.069","--"]
["平均值","","","2.1167","","--","--","","0.0039","","--","--","","0.5860","","--","--","","20.5413","--","--","5.6033","--","22.4703","--","1.7366","--","0.0681","--"]
["最大值","43145.097","--","2.419","0.097","--","--","--","0.086","0.0034","--","--","--","0.599","0.025","--","--","--","20.603","--","--","5.963","--","23.407","--","1.869","--","0.077","--"]
["最小值","32701.002","--","1.53","0.062","--","--","--","0","0","--","--","--","0.579","0.019","--","--","--","20.49","--","--","4.518","--","20.567","--","1.594","--","0.045","--"]
["日排放总量(吨)","97.28945","--","","0.0020527","","","--","","0.0000037","","","--","","0.0005701","","","--","","","","","","","","","","",""]