{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-04 00:00:00 至 2025-11-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","8.13","8.18","8.22","47.671","0","0.005","0","0.005","0","0.0048","0","0.004","0","0.181","0"]
["01~02时","0.033","8.12","8.17","8.2","180.657","0.006","0.003","0","0.005","0","0.0063","0","0.005","0","0.505","0"]
["02~03时","0.176","8.07","8.14","8.19","137.018","0.022","0.004","0","0.005","0","0.0059","0","0.006","0","0.413","0"]
["03~04时","0.352","8.03","8.11","8.16","4.138","0.001","0.006","0","0.004","0","0.0027","0","0.007","0","0.002","0"]
["04~05时","0.368","8.01","8.08","8.14","6.07","0.002","0.006","0","0.004","0","0.0029","0","0.006","0","0.048","0"]
["05~06时","0.332","8.01","8.06","8.12","11.475","0.004","0.007","0","0.006","0","0.0043","0","0.006","0","0.254","0"]
["06~07时","0.345","8","8.05","8.09","18.109","0.006","0.005","0","0.005","0","0.0043","0","0.005","0","0.207","0"]
["07~08时","0.334","7.97","8.03","8.07","35.169","0.012","0.001","0","0.004","0","0.0041","0","0.005","0","0.001","0"]
["08~09时","0.294","7.93","8","8.06","27.043","0.008","0.003","0","0.005","0","0.0040","0","0.004","0","0.046","0"]
["09~10时","0.244","7.92","8","8.04","2.3","0.001","0.008","0","0.005","0","0.0034","0","0.004","0","0.254","0"]
["10~11时","0.201","7.93","8.01","8.06","50.339","0.009","0.007","0","0.005","0","0.0051","0","0.004","0","0.215","0"]
["11~12时","0","7.82","7.99","8.05","196.614","0","0.006","0","0.005","0","0.019","0","0.004","0","0.044","0"]
["12~13时","0","7.88","7.99","8.05","150.699","0","0.007","0","0.005","0","0.018","0","0.004","0","0.04","0"]
["13~14时","0","7.91","8.01","8.07","10.892","0","0.007","0","0.006","0","0.011","0","0.004","0","0.024","0"]
["14~15时","0","7.93","8.05","8.12","12.301","0","0.005","0","0.006","0","0.011","0","0.004","0","0.02","0"]
["15~16时","0","7.95","8.06","8.12","16.242","0","0.002","0","0.008","0","0.0094","0","0.004","0","0","0"]
["16~17时","0","8","8.09","8.16","46.564","0","0.003","0","0.009","0","0.0092","0","0.004","0","0.001","0"]
["17~18时","0","7.98","8.06","8.12","131.388","0","0.005","0","0.014","0","0.0076","0","0.004","0","0.003","0"]
["18~19时","0","7.96","8.04","8.13","101.879","0","0.004","0","0.014","0","0.0074","0","0.005","0","0.112","0"]
["19~20时","0","7.9","8.04","8.1","11.757","0","0.002","0","0.014","0","0.0058","0","0.005","0","0.611","0"]
["20~21时","0","7.92","8.03","8.11","9.24","0","0.002","0","0.014","0","0.0057","0","0.005","0","0.517","0"]
["21~22时","0","7.87","8.01","8.07","2.2","0","0.002","0","0.013","0","0.0051","0","0.005","0","0.086","0"]
["22~23时","0","7.9","8.01","8.08","2.467","0","0.003","0","0.011","0","0.0053","0","0.004","0","0.078","0"]
["23~24时","0","7.9","7.99","8.04","3.282","0","0.006","0","0.011","0","0.0067","0","0.004","0","0.045","0"]
["有效日均值","","","8.05","","50.646","","0.005","","0.008","","0.0071","","0.005","","0.154",""]
["最大值","0.368","8.13","8.18","8.22","196.614","0.022","0.008","0","0.014","0","0.019","0","0.007","0","0.611","0"]
["最小值","0","7.82","7.99","8.04","2.2","0","0.001","0","0.004","0","0.0027","0","0.004","0","0","0"]
["总量","2.680","","","","","0.071","","0","","0","","0","","0","","0"]