{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-04 00:00:00 至 2025-11-04 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","20.445","7.069","7.233","8.349","11.565","0.227","0.012","0","0.029","0.001","0.054","0.0016","0.419","0.011"]
["01~02时","43.771","7.492","7.833","8.512","9.94","0.435","0.013","0.001","0.023","0.001","0.141","0.0062","0.885","0.039"]
["02~03时","89.988","6.933","7.16","7.502","8.735","0.746","0.017","0.002","0.024","0.002","0.09","0.0064","0.583","0.042"]
["03~04时","127.351","6.934","7.397","8.121","6.288","0.801","0.022","0.003","0.026","0.003","0.0016","0.0002","0.088","0.011"]
["04~05时","100.265","6.62","6.813","7.25","6.008","0.599","0.017","0.002","0.025","0.003","0.0023","0.0002","0.97","0.109"]
["05~06时","115.775","6.619","6.699","6.932","5.488","0.635","0.010","0.001","0.024","0.003","0.0034","0.0004","2.341","0.271"]
["06~07时","99.154","6.925","7.617","8.088","6.165","0.59","0.009","0.001","0.026","0.003","0.015","0.0011","3.293","0.295"]
["07~08时","68.032","7.298","7.436","8.033","7.441","0.506","0.008","0.001","0.032","0.002","0.036","0.0025","4.868","0.331"]
["08~09时","22.663","7.298","7.337","7.375","7.287","0.166","0.010","0","0.03","0.001","0.029","0.0007","4.538","0.104"]
["09~10时","63.676","6.773","7.551","8.267","6.998","0.446","0.012","0.001","0.025","0.002","0.017","0.0011","3.993","0.254"]
["10~11时","123.406","6.49","6.697","7.19","6.821","0.838","0.012","0.001","0.026","0.003","0.014","0.0017","4.129","0.512"]
["11~12时","112.867","6.525","6.64","6.785","6.466","0.73","0.011","0.001","0.029","0.003","0.0078","0.0009","4.354","0.491"]
["12~13时","135.999","6.278","6.419","6.638","7.022","0.964","0.011","0.001","0.029","0.004","0.0062","0.0008","5.06","0.7"]
["13~14时","142.223","6.038","6.261","6.366","8.07","1.148","0.010","0.001","0.028","0.004","0.0035","0.0005","6.236","0.887"]
["14~15时","145.636","6.035","6.116","6.204","8.501","1.234","0.012","0.002","0.028","0.004","0.086","0.011","8.796","1.26"]
["15~16时","142.814","6.165","6.192","6.215","9.317","1.331","0.014","0.002","0.029","0.004","0.227","0.032","13.064","1.866"]
["16~17时","120.25","6.191","6.245","6.329","9.657","1.168","0.026","0.003","0.029","0.003","0.296","0.036","8.008","0.886"]
["17~18时","132.21","6.254","6.284","6.315","10.3","1.362","0.041","0.005","0.029","0.004","0.416","0.055","0.1","0.013"]
["18~19时","116.15","6.062","6.34","6.688","10.766","1.243","0.041","0.005","0.031","0.004","0.436","0.05","5.548","0.538"]
["19~20时","97.198","6.445","6.966","7.445","11.647","1.132","0.041","0.004","0.034","0.003","0.472","0.046","14.627","1.422"]
["20~21时","88.318","6.658","7.304","7.666","11.646","1.029","0.04","0.004","0.034","0.003","0.327","0.026","8.972","0.7"]
["21~22时","116.456","7.165","7.717","8.005","11.645","1.356","0.04","0.005","0.032","0.004","0.076","0.0089","0.034","0.004"]
["22~23时","70.147","7.168","7.669","7.981","9.776","0.676","0.038","0.003","0.029","0.002","0.059","0.0040","0.457","0.036"]
["23~24时","105.313","6.761","7.06","7.657","6.202","0.653","0.036","0.004","0.02","0.002","0.03","0.0032","1.167","0.123"]
["有效日均值","","","6.9582","","8.490","","0.021","","0.028","","0.1189","","4.272",""]
["最大值","145.636","7.492","7.833","8.512","11.647","1.362","0.041","0.005","0.034","0.004","0.472","0.055","14.627","1.866"]
["最小值","20.445","6.035","6.116","6.204","5.488","0.166","0.008","0","0.02","0.001","0.0016","0.0002","0.034","0.004"]
["总量","2400.1201","","","","","20.013","","0.052","","0.067","","0.2996","","10.906"]