{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","1.164","7.81","7.9","7.92","1.349","0.002","0.003","0","0.007","0","0.0032","0","0.008","0","0.065","0"]
["01~02时","2.747","7.81","7.88","7.91","1.198","0.003","0.001","0","0.006","0","0.0047","0","0.010","0","0.065","0"]
["02~03时","1.241","7.79","7.87","7.89","1.183","0.001","0.001","0","0.006","0","0.0047","0","0.006","0","0.075","0"]
["03~04时","0.541","7.71","7.82","7.87","0.888","0","0.001","0","0.006","0","0.0063","0","0.004","0","0.107","0"]
["04~05时","0.299","7.72","7.81","7.84","0.926","0","0.001","0","0.006","0","0.0063","0","0.008","0","0.107","0"]
["05~06时","0.182","7.71","7.8","7.83","1.733","0","0.001","0","0.007","0","0.0053","0","0.010","0","0.107","0"]
["06~07时","0.145","7.69","7.78","7.81","1.735","0","0.001","0","0.007","0","0.0053","0","0.005","0","0.094","0"]
["07~08时","0.091","7.71","7.78","7.8","1.758","0","0.001","0","0.007","0","0.0059","0","0.003","0","0.044","0"]
["08~09时","0.083","7.71","7.78","7.83","1.719","0","0.001","0","0.006","0","0.0059","0","0.006","0","0.034","0"]
["09~10时","2.368","7.76","7.85","7.93","0.921","0.002","0.001","0","0.006","0","0.0063","0","0.008","0","0","0"]
["10~11时","13.626","7.72","7.8","7.87","0.914","0.012","0.001","0","0.006","0","0.0067","0.0001","0.006","0","0.031","0"]
["11~12时","15.829","7.77","7.81","7.84","0.756","0.012","0.001","0","0.007","0","0.016","0.0003","0.005","0","0.151","0.002"]
["12~13时","16.691","7.77","7.82","7.85","0.752","0.013","0.001","0","0.007","0","0.016","0.0003","0.003","0","0.157","0.003"]
["13~14时","8.917","7.78","7.84","7.89","0.651","0.006","0.002","0","0.009","0","0.01","0.0001","0.002","0","0.174","0.002"]
["14~15时","0.463","7.84","7.91","7.94","0.694","0","0.004","0","0.009","0","0.01","0","0.010","0","0.139","0"]
["15~16时","0","7.88","7.93","7.98","1.687","0","0.007","0","0.010","0","0.0067","0","0.014","0","0.008","0"]
["16~17时","0","7.92","7.97","8","1.707","0","0.006","0","0.010","0","0.0067","0","0.012","0","0.031","0"]
["17~18时","0","7.94","7.98","8","2.166","0","0.003","0","0.010","0","0.0057","0","0.011","0","0.116","0"]
["18~19时","0","7.92","7.97","7.99","2.147","0","0.005","0","0.009","0","0.0056","0","0.008","0","0.125","0"]
["19~20时","0","7.93","7.98","7.99","1.719","0","0.007","0","0.008","0","0.0026","0","0.007","0","0.157","0"]
["20~21时","0","7.9","7.96","7.98","1.707","0","0.007","0","0.008","0","0.0026","0","0.007","0","0.166","0"]
["21~22时","0","7.89","7.96","7.99","1.455","0","0.006","0","0.006","0","0.0041","0","0.007","0","0.199","0"]
["22~23时","0","7.9","7.96","7.99","1.431","0","0.004","0","0.006","0","0.0042","0","0.010","0","0.172","0"]
["23~24时","0","7.77","7.94","7.98","0.814","0","0.001","0","0.006","0","0.0068","0","0.012","0","0.072","0"]
["有效日均值","","","7.88","","1.334","","0.003","","0.007","","0.0067","","0.008","","0.100",""]
["最大值","16.691","7.94","7.98","8","2.166","0.013","0.007","0","0.01","0","0.016","0.0003","0.014","0","0.199","0.003"]
["最小值","0","7.69","7.78","7.8","0.651","0","0.001","0","0.006","0","0.0026","0","0.002","0","0","0"]
["总量","64.387","","","","","0.053","","0","","0","","0.0008","","0","","0.008"]