{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂精炼炉综合烟气总排口监控点　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","32276.51","--","4.42","8.4","0.14","--","--","--","--","--","4.89","10.91","0.16","--","--","--","--","--","0.72","1.69","0.02","--","--","--","--","--","14.47","--","--","2.06","--","35.17","--","15.67","--","-0.044","--"]
["01~02","31977.26","--","4.91","10.01","0.16","--","--","--","--","--","8.41","17.32","0.27","--","--","--","--","--","4.68","9.51","0.15","--","--","--","--","--","14.72","--","--","2.04","--","35.55","--","15.62","--","-0.049","--"]
["02~03","32447.14","--","4.54","8","0.15","--","--","--","--","--","8.55","14.88","0.28","--","--","--","--","--","0.17","0.41","0.01","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.07","--","35.97","--","15.68","--","-0.049","--"]
["03~04","32118.23","--","4.93","10.41","0.16","--","--","--","--","--","1.38","2.6","0.04","--","--","--","--","--","3.2","6.11","0.1","--","--","--","--","--","14.99","--","--","2.05","--","36.06","--","15.7","--","-0.048","--"]
["04~05","32397.71","--","4.73","8.54","0.15","--","--","--","--","--","0.8","1.46","0.03","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.14","--","--","2.07","--","36.22","--","15.76","--","-0.042","--"]
["05~06","32790.08","--","4.71","8.78","0.15","--","--","--","--","--","13.03","23.82","0.43","--","--","--","--","--","2.16","3.71","0.07","--","--","--","--","--","14.33","--","--","2.1","--","36.43","--","15.78","--","-0.045","--"]
["06~07","32883.09","--","4.67","8.13","0.15","--","--","--","--","--","2.41","4.02","0.08","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","13.9","--","--","2.11","--","36.52","--","15.84","--","-0.043","--"]
["07~08","32373.52","--","5.11","9.45","0.17","--","--","--","--","--","1","1.79","0.03","--","--","--","--","--","5.49","10.01","0.18","--","--","--","--","--","14.3","--","--","2.08","--","36.89","--","15.87","--","-0.047","--"]
["08~09","33840.88","--","4.92","8.81","0.17","--","--","--","--","--","4.66","8.29","0.16","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.17","--","36.21","--","15.86","--","-0.040","--"]
["09~10","34134.55","--","4.53","9.37","0.15","--","--","--","--","--","14.18","31.38","0.48","--","--","--","--","--","1.05","1.95","0.04","--","--","--","--","--","14.79","--","--","2.18","--","35.62","--","15.69","--","-0.041","--"]
["10~11","35047.23","--","5.15","9.29","0.18","--","--","--","--","--","2.08","3.66","0.07","--","--","--","--","--","0.01","0.02","0","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.25","--","36.81","--","15.88","--","-0.040","--"]
["11~12","34402.12","--","5.04","9.16","0.17","--","--","--","--","--","12.83","22.95","0.44","--","--","--","--","--","1.48","2.56","0.05","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.22","--","37.5","--","15.99","--","-0.043","--"]
["12~13","34637.02","--","5.31","9.46","0.18","--","--","--","--","--","8.5","15.18","0.29","--","--","--","--","--","0.03","0.05","0","--","--","--","--","--","14.05","--","--","2.24","--","37.85","--","16.14","--","-0.041","--"]
["13~14","34278.1","--","4.96","8.75","0.17","--","--","--","--","--","10.81","18.72","0.37","--","--","--","--","--","0.63","1.09","0.02","--","--","--","--","--","13.99","--","--","2.22","--","38.24","--","16.21","--","-0.048","--"]
["14~15","35161.74","--","5.48","9.43","0.19","--","--","--","--","--","1.54","2.64","0.05","--","--","--","--","--","0.07","0.12","0","--","--","--","--","--","13.8","--","--","2.28","--","38.25","--","16.31","--","-0.045","--"]
["15~16","34572.2","--","4.99","8.51","0.17","--","--","--","--","--","20.4","33.68","0.71","--","--","--","--","--","1.3","2.17","0.05","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.25","--","38.58","--","16.39","--","-0.044","--"]
["16~17","35441.8","--","7.85","13.6","0.28","--","--","--","--","--","1.14","1.95","0.04","--","--","--","--","--","28.25","48.85","1.01","--","--","--","--","--","13.87","--","--","2.3","--","38.35","--","16.42","--","-0.040","--"]
["17~18","33592.88","--","5.31","9.52","0.18","--","--","--","--","--","0.8","1.39","0.03","--","--","--","--","--","2.1","3.69","0.07","--","--","--","--","--","14.09","--","--","2.16","--","36.69","--","16.12","--","-0.038","--"]
["18~19","33288.39","--","4.81","8.44","0.16","--","--","--","--","--","0.61","1.07","0.02","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.96","--","--","2.15","--","37.43","--","16.25","--","-0.035","--"]
["19~20","32549.33","--","4.98","8.96","0.16","--","--","--","--","--","12.96","23.77","0.42","--","--","--","--","--","3.11","5.72","0.1","--","--","--","--","--","14.1","--","--","2.11","--","38.04","--","16.29","--","-0.041","--"]
["20~21","33028.28","--","4.7","8.54","0.16","--","--","--","--","--","6.07","10.55","0.2","--","--","--","--","--","0.14","0.25","0","--","--","--","--","--","14.2","--","--","2.14","--","38.08","--","16.37","--","-0.044","--"]
["21~22","33289.93","--","4.73","8.51","0.16","--","--","--","--","--","0.31","0.55","0.01","--","--","--","--","--","0.1","0.18","0","--","--","--","--","--","14.13","--","--","2.16","--","37.9","--","16.29","--","-0.044","--"]
["22~23","33205.47","--","4.86","8.59","0.16","--","--","--","--","--","0.66","1.15","0.02","--","--","--","--","--","1.29","2.23","0.04","--","--","--","--","--","14","--","--","2.15","--","38.15","--","16.36","--","-0.039","--"]
["23~24","32687.15","--","5.35","9.59","0.18","--","--","--","--","--","9.84","17.97","0.32","--","--","--","--","--","0.1","0.19","0","--","--","--","--","--","14.12","--","--","2.12","--","38.11","--","16.32","--","-0.041","--"]
["平均值","","","5.04","9.18","","--","--","--","--","","6.16","11.32","","--","--","--","--","","2.34","4.19","","--","--","--","--","","14.17","--","--","2.15","--","37.11","--","16.03","--","-0.043","--"]
["最大值","35441.8","--","7.85","13.6","0.28","--","--","--","--","--","20.4","33.68","0.71","--","--","--","--","--","28.25","48.85","1.01","--","--","--","--","--","14.99","--","--","2.3","--","38.58","--","16.42","--","-0.035","--"]
["最小值","31977.26","--","4.42","8","0.14","--","--","--","--","--","0.31","0.55","0.01","--","--","--","--","--","0.01","0.01","0","--","--","--","--","--","13.74","--","--","2.04","--","35.17","--","15.62","--","-0.049","--"]
["日排放总量(吨)","80.242062","--","","","0.00405","","","","","--","","","0.00497","","","","","--","","","0.00193","","","","","--","","","","","","","","","","",""]