{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","116.933","6.428","6.919","7.962","2.858","0.334","0.012","0.001","0.008","0.001","0.013","0.0016","6.523","0.764"]
["01~02时","114.956","6.257","6.49","7.077","3.803","0.437","0.011","0.001","0.007","0.001","0.036","0.0042","8.951","1.029"]
["02~03时","95.959","6.439","7.207","7.759","3.653","0.342","0.012","0.001","0.008","0.001","0.029","0.0024","8.187","0.741"]
["03~04时","130.431","6.429","7.106","7.452","3.183","0.415","0.014","0.002","0.011","0.001","0.014","0.0018","2.842","0.371"]
["04~05时","124.109","6.439","6.863","7.299","2.658","0.321","0.017","0.002","0.010","0.001","0.063","0.0088","3.239","0.408"]
["05~06时","106.433","6.761","7.137","7.469","0.974","0.104","0.02","0.002","0.007","0.001","0.159","0.017","5.913","0.629"]
["06~07时","124.84","6.809","6.875","6.931","1.709","0.224","0.018","0.002","0.007","0.001","0.105","0.012","6.131","0.768"]
["07~08时","100.385","6.385","6.727","6.926","4.07","0.409","0.015","0.001","0.009","0.001","0.0018","0.0002","7.661","0.769"]
["08~09时","42.875","6.38","6.414","6.432","4.155","0.178","0.017","0.001","0.008","0","0.093","0.0036","7.671","0.329"]
["09~10时","66.069","6.321","6.585","6.966","4.427","0.292","0.021","0.001","0.008","0","0.265","0.017","7.736","0.511"]
["10~11时","115.172","6.805","6.909","7.014","4.616","0.537","0.019","0.002","0.008","0.001","0.172","0.016","7.97","0.924"]
["11~12时","93.186","6.614","6.73","6.864","5.224","0.487","0.017","0.002","0.011","0.001","0.0003","0","9.55","0.89"]
["12~13时","79.355","6.617","6.76","6.911","5.14","0.405","0.025","0.002","0.010","0.001","0.0004","0","9.21","0.718"]
["13~14时","73.039","6.573","6.61","6.659","4.871","0.356","0.037","0.003","0.009","0.001","0.0006","0","6.917","0.505"]
["14~15时","31.633","6.368","6.603","6.713","4.302","0.138","0.037","0.001","0.009","0","0.0008","0","7.04","0.222"]
["15~16时","37.752","6.325","6.692","7.366","2.476","0.093","0.037","0.001","0.009","0","0.0013","0","7.866","0.297"]
["16~17时","107.956","7.372","7.953","8.234","2.29","0.243","0.028","0.003","0.009","0.001","0.0012","0.0001","7.657","0.821"]
["17~18时","53.396","7.133","7.659","8.24","1.681","0.09","0.016","0.001","0.012","0.001","0.0009","0","6.244","0.333"]
["18~19时","88.979","7.031","7.596","8.152","1.543","0.129","0.015","0.001","0.010","0.001","0.0010","0.0001","5.618","0.468"]
["19~20时","87.297","7.001","7.26","7.858","1.1","0.096","0.013","0.001","0.005","0","0.0013","0.0001","1.234","0.108"]
["20~21时","57.187","6.992","7.086","7.137","1.195","0.065","0.011","0.001","0.006","0","0.0013","0.0001","1.899","0.084"]
["21~22时","58.529","6.826","6.972","7.15","1.5","0.088","0.008","0","0.008","0","0.0012","0.0001","6.557","0.384"]
["22~23时","64.21","6.689","6.813","6.856","1.934","0.123","0.007","0","0.008","0","0.0012","0.0001","6.819","0.437"]
["23~24时","84.164","6.785","6.824","6.871","3.361","0.283","0.006","0","0.006","0.001","0.0013","0.0001","8.651","0.728"]
["有效日均值","","","6.9501","","3.030","","0.018","","0.008","","0.0403","","6.587",""]
["最大值","130.431","7.372","7.953","8.24","5.224","0.537","0.037","0.003","0.012","0.001","0.265","0.017","9.55","1.029"]
["最小值","31.633","6.257","6.414","6.432","0.974","0.065","0.006","0","0.005","0","0.0003","0","1.234","0.084"]
["总量","2054.8545","","","","","6.189","","0.035","","0.017","","0.0869","","13.239"]