{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","672.31","涉及因子无效","18.713","109.61","0.013","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","83.875","491.291","0.056","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.891","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","16.89","有效数据不足","1.098","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["01~02","669.839","涉及因子无效","21.154","46.586","0.014","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.755","3.865","0.001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.391","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","18.312","有效数据不足","1.309","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["02~03","646.418","涉及因子无效","10.242","24.235","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","11.168","26.425","0.007","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.779","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","25.592","有效数据不足","2.329","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["03~04","594.732","涉及因子无效","12.745","27.733","0.008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.241","0.525","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","15.323","有效数据不足","有效数据不足","0.1","有效数据不足","39.793","有效数据不足","5.448","有效数据不足","0","有效数据不足"]
["04~05","565.404","--","2.359","6.45","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.483","1.321","0","--","--","--","--","--","16.482","--","--","0.098","--","45.709","--","7.299","--","0","--"]
["05~06","560.547","--","0.26","0.692","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.089","10.884","0.002","--","--","--","--","--","16.359","--","--","0.097","--","45.306","--","7.238","--","0","--"]
["06~07","562.939","--","0.207","0.764","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","19.878","73.338","0.011","--","--","--","--","--","17.652","--","--","0.097","--","44.119","--","6.877","--","0","--"]
["07~08","568.756","--","0.088","0.376","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","21.841","93.101","0.012","--","--","--","--","--","18.102","--","--","0.098","--","43.663","--","6.512","--","0","--"]
["08~09","565.407","--","0.099","0.351","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","24.052","85.431","0.014","--","--","--","--","--","17.522","--","--","0.097","--","44.263","--","6.776","--","0","--"]
["09~10","557.889","--","0.106","0.389","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","26.413","97.035","0.015","--","--","--","--","--","17.638","--","--","0.097","--","45.941","--","7.321","--","0","--"]
["10~11","7368.386","--","16.463","31.583","0.121","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","48.598","93.234","0.358","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","95.005","182.265","0.7","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.561","--","--","1.289","--","46.402","--","7.642","--","0.016","--"]
["11~12","37195.683","--","11.297","43.842","0.42","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","1.503","5.832","0.056","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","25.825","100.224","0.961","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.817","--","--","6.48","--","45.799","--","7.442","--","0.089","--"]
["12~13","36438.07","--","0.159","0.603","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0.155","0.591","0.006","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","28.228","107.36","1.029","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.752","--","--","6.368","--","46.169","--","7.631","--","0.086","--"]
["13~14","35151.822","--","0.302","1.242","0.011","--","--","--","--","--","2.324","9.574","0.082","--","--","--","--","--","24.942","102.737","0.877","--","--","--","--","--","18.001","--","--","6.179","--","46.975","--","7.93","--","0.081","--"]
["14~15","33175.998","--","0.387","1.254","0.013","--","--","--","--","--","8.847","28.664","0.294","--","--","--","--","--","19.897","64.465","0.66","--","--","--","--","--","17.187","--","--","5.866","--","47.833","--","8.222","--","0.074","--"]
["15~16","32780.915","--","0.532","1.955","0.017","--","--","--","--","--","3.709","13.629","0.122","--","--","--","--","--","21.129","77.644","0.693","--","--","--","--","--","17.638","--","--","5.81","--","47.968","--","8.388","--","0.072","--"]
["16~17","32978.179","--","0.337","1.011","0.011","--","--","--","--","--","27.618","82.965","0.911","--","--","--","--","--","21.737","65.299","0.717","--","--","--","--","--","16.888","--","--","5.819","--","47.329","--","8.157","--","0.072","--"]
["17~18","33781.324","--","0.319","1.074","0.011","--","--","--","--","--","5.844","19.647","0.197","--","--","--","--","--","15.482","52.046","0.523","--","--","--","--","--","17.325","--","--","5.912","--","46.258","--","7.714","--","0.075","--"]
["18~19","33299.875","--","0.495","2.289","0.016","--","--","--","--","--","3.109","14.382","0.104","--","--","--","--","--","16.452","76.113","0.548","--","--","--","--","--","18.33","--","--","5.856","--","46.989","--","7.951","--","0.073","--"]
["19~20","31501.695","--","1.443","4.375","0.045","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","17.593","53.341","0.554","--","--","--","--","--","16.926","--","--","5.53","--","46.769","--","7.85","--","0.066","--"]
["20~21","30883.921","--","0.35","0.876","0.011","--","--","--","--","--","11.213","28.052","0.346","--","--","--","--","--","17.77","44.455","0.549","--","--","--","--","--","16.062","--","--","5.484","--","48.436","--","8.423","--","0.065","--"]
["21~22","31106.363","--","0.632","1.882","0.02","--","--","--","--","--","0.178","0.53","0.006","--","--","--","--","--","14.94","44.51","0.465","--","--","--","--","--","16.854","--","--","5.527","--","48.336","--","8.506","--","0.066","--"]
["22~23","31364.506","--","0.261","0.789","0.008","--","--","--","--","--","0.001","0.004","0","--","--","--","--","--","15.045","45.523","0.472","--","--","--","--","--","16.917","--","--","5.569","--","48.238","--","8.47","--","0.067","--"]
["23~24","32284.794","--","0.297","0.899","0.01","--","--","--","--","--","1.738","5.263","0.056","--","--","--","--","--","14.591","44.178","0.471","--","--","--","--","--","16.92","--","--","5.73","--","48.234","--","8.438","--","0.07","--"]
["平均值","","","4.135","12.813","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","4.785","14.826","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","22.601","70.03","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","17.013","17.146","17.146","3.267","3.9","42.972","46.536","6.874","7.739","0.041","0.048"]
["最大值","37195.683","37195.683","21.154","109.61","0.42","2.359","6.45","2.359","6.45","0.045","48.598","93.234","0.911","27.618","82.965","27.618","82.965","0.911","95.005","491.291","1.029","26.413","102.737","26.413","102.737","0.877","18.891","18.33","18.33","6.48","6.48","48.436","48.436","8.506","8.506","0.089","0.089"]
["最小值","557.889","557.889","0.088","0.351","0","0.088","0.351","0.088","0.351","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0.241","0.525","0","0.483","1.321","0.483","1.321","0","14.561","14.561","14.561","0.097","0.097","16.89","43.663","1.098","6.512","0","0"]
["日排放总量(吨)","44.5275771","44.2692473","","","0.000763","","","","","0.000174","","","0.002536","","","","","0.002118","","","0.009336","","","","","0.006583","","","","","","","","","","",""]