{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","27204.857","--","0.117","0.415","0.0033","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.113","0.292","0.0029","--","--","--","--","--","16.986","--","--","6.685","--","47.526","--","9.011","--","-0.0298","--"]
["01~02","22372.14","--","0.025","0.064","0.0006","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.533","3.597","0.034","--","--","--","--","--","15.772","--","--","5.496","--","45.745","--","8.245","--","-0.0291","--"]
["02~03","21778.003","--","0.022","0.049","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.39","0.848","0.0086","--","--","--","--","--","15.37","--","--","5.352","--","47.546","--","8.834","--","-0.0285","--"]
["03~04","22679.277","--","0.036","0.087","0.0009","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.474","1.056","0.011","--","--","--","--","--","15.672","--","--","5.573","--","49.055","--","9.426","--","-0.0284","--"]
["04~05","24144.48","--","0.063","0.15","0.0015","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.165","0.38","0.0041","--","--","--","--","--","15.796","--","--","5.933","--","49.332","--","9.657","--","-0.0288","--"]
["05~06","26110.248","--","0.128","0.314","0.0034","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.091","0.213","0.0024","--","--","--","--","--","15.94","--","--","6.415","--","49.708","--","9.859","--","-0.0301","--"]
["06~07","24152.654","--","0.12","0.292","0.0029","--","--","--","--","--","27.682","65.871","0.681","--","--","--","--","--","0.228","0.577","0.0053","--","--","--","--","--","15.946","--","--","5.935","--","48.949","--","9.573","--","-0.0299","--"]
["07~08","22902.078","--","0.066","0.181","0.0015","--","--","--","--","--","1.838","4.682","0.041","--","--","--","--","--","0.353","0.878","0.0079","--","--","--","--","--","16.33","--","--","5.627","--","48.436","--","9.327","--","-0.0293","--"]
["08~09","25445.49","--","0.089","0.249","0.0023","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.239","0.609","0.0060","--","--","--","--","--","16.401","--","--","6.253","--","48.401","--","9.291","--","-0.0298","--"]
["09~10","26383.427","--","0.141","0.365","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.499","3.844","0.039","--","--","--","--","--","16.201","--","--","6.482","--","47.259","--","8.927","--","-0.0309","--"]
["10~11","26886.013","--","0.23","0.587","0.0062","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.742","4.298","0.046","--","--","--","--","--","16.104","--","--","6.607","--","49.441","--","9.908","--","-0.0312","--"]
["11~12","27564.832","--","0.225","0.541","0.0062","--","--","--","--","--","16.991","38.264","0.464","--","--","--","--","--","1.15","2.658","0.031","--","--","--","--","--","15.753","--","--","6.773","--","49.906","--","10.121","--","-0.0319","--"]
["12~13","24428.814","--","0.262","0.631","0.0064","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.271","0.632","0.0068","--","--","--","--","--","15.855","--","--","6.002","--","50.92","--","10.617","--","-0.0322","--"]
["13~14","26108.767","--","0.362","0.966","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0.0029","0.0067","0.0001","--","--","--","--","--","16.248","--","--","6.416","--","51.456","--","10.939","--","-0.0330","--"]
["14~15","24257.822","--","0.353","0.91","0.0086","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.195","--","--","5.96","--","50.509","--","10.535","--","-0.0332","--"]
["15~16","23794.519","--","0.398","1.094","0.0096","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.321","--","--","5.848","--","50.371","--","10.438","--","-0.0339","--"]
["16~17","25790.945","--","0.41","1.116","0.01","--","--","--","--","--","7.174","19.033","0.169","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.38","--","--","6.335","--","50.091","--","10.342","--","-0.0345","--"]
["17~18","19780.207","--","0.159","0.363","0.0032","--","--","--","--","--","0.032","0.077","0.0007","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.567","--","--","4.86","--","49.319","--","9.82","--","-0.0325","--"]
["18~19","20346.507","--","0.136","0.31","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.558","--","--","5","--","50.379","--","10.358","--","-0.0316","--"]
["19~20","22270.443","--","0.165","0.405","0.0037","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.771","--","--","5.474","--","51.027","--","10.471","--","-0.0320","--"]
["20~21","26761.543","--","0.147","0.408","0.0040","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","16.513","--","--","6.574","--","49.95","--","10.101","--","-0.0315","--"]
["21~22","23327.439","--","0.092","0.219","0.0022","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.8","--","--","5.733","--","49.129","--","9.554","--","-0.0308","--"]
["22~23","23478.925","--","0.099","0.235","0.0024","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.761","--","--","5.769","--","49.525","--","9.8","--","-0.0305","--"]
["23~24","24057.308","--","0.117","0.299","0.0028","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.979","--","--","5.911","--","50.284","--","10.189","--","-0.0306","--"]
["平均值","","","0.1655","0.4276","","--","--","--","--","","2.2383","5.3304","","--","--","--","--","","0.3440","0.8290","","--","--","--","--","","16.0096","--","--","5.9593","--","49.3448","--","9.8065","--","-0.0310","--"]
["最大值","27564.832","--","0.41","1.116","0.01","--","--","--","--","--","27.682","65.871","0.681","--","--","--","--","--","1.742","4.298","0.046","--","--","--","--","--","16.986","--","--","6.773","--","51.456","--","10.939","--","-0.0284","--"]
["最小值","19780.207","--","0.022","0.049","0.0005","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","15.37","--","--","4.86","--","45.745","--","8.245","--","-0.0345","--"]
["日排放总量(吨)","58.202675","--","","","0.0000991","","","","","--","","","0.0013583","","","","","--","","","0.0002074","","","","","--","","","","","","","","","","",""]