{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-14 00:00:00 至 2025-11-14 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","12513.88","--","0.42","0.85","0.01","--","--","--","--","--","8.17","16.45","0.1","--","--","--","--","--","13.89","13.9","0.17","--","--","--","--","--","14.85","--","--","1.51","--","26.36","--","5.97","--","0.003","--"]
["01~02","12903","--","0.39","0.78","0.01","--","--","--","--","--","11.67","23.42","0.15","--","--","--","--","--","11.52","11.52","0.15","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.55","--","25.93","--","5.95","--","0.002","--"]
["02~03","12395.16","--","0.41","0.83","0.01","--","--","--","--","--","7.06","14.41","0.09","--","--","--","--","--","12","11.99","0.15","--","--","--","--","--","14.93","--","--","1.49","--","25.88","--","5.95","--","0.002","--"]
["03~04","13047.69","--","0.41","0.84","0.01","--","--","--","--","--","10.1","20.48","0.13","--","--","--","--","--","12.1","12.1","0.16","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.57","--","25.64","--","5.95","--","0.003","--"]
["04~05","13449.7","--","0.42","0.86","0.01","--","--","--","--","--","12.16","24.91","0.16","--","--","--","--","--","11.88","11.88","0.16","--","--","--","--","--","14.99","--","--","1.62","--","25.68","--","5.97","--","0.005","--"]
["05~06","13229.17","--","0.41","0.84","0.01","--","--","--","--","--","7.93","16.2","0.1","--","--","--","--","--","10.93","10.93","0.14","--","--","--","--","--","14.95","--","--","1.59","--","26.14","--","5.97","--","0.003","--"]
["06~07","13221.15","--","0.41","0.85","0.01","--","--","--","--","--","9.9","20.57","0.13","--","--","--","--","--","12.02","12.02","0.16","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.59","--","26.29","--","5.96","--","0.003","--"]
["07~08","13120.87","--","0.42","0.88","0.01","--","--","--","--","--","6.71","14.18","0.09","--","--","--","--","--","11.86","11.85","0.16","--","--","--","--","--","15.15","--","--","1.58","--","26.36","--","5.97","--","0.001","--"]
["08~09","13797.51","--","0.44","0.91","0.01","--","--","--","--","--","8.35","17.32","0.12","--","--","--","--","--","11.96","11.96","0.17","--","--","--","--","--","15.04","--","--","1.67","--","26.91","--","5.99","--","0.003","--"]
["09~10","14050.99","--","0.49","1.05","0.01","--","--","--","--","--","8.89","18.9","0.12","--","--","--","--","--","13.94","13.95","0.2","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.7","--","27.53","--","6","--","0.002","--"]
["10~11","13856.98","--","0.51","1.12","0.01","--","--","--","--","--","6.5","14.26","0.09","--","--","--","--","--","11.65","11.64","0.16","--","--","--","--","--","15.39","--","--","1.68","--","27.8","--","6.04","--","0.004","--"]
["11~12","13916.34","--","0.5","1.07","0.01","--","--","--","--","--","10.08","21.41","0.14","--","--","--","--","--","15.15","15.16","0.21","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.68","--","27.56","--","6.07","--","0.005","--"]
["12~13","13612.98","--","0.51","1.06","0.01","--","--","--","--","--","7.27","15.03","0.1","--","--","--","--","--","13.37","13.37","0.18","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.65","--","28.16","--","6.11","--","0.005","--"]
["13~14","13615.88","--","0.53","1.1","0.01","--","--","--","--","--","9.44","19.67","0.13","--","--","--","--","--","15.9","15.88","0.22","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.65","--","28.33","--","6.14","--","0.005","--"]
["14~15","13742.91","--","0.55","1.16","0.01","--","--","--","--","--","9.7","20.18","0.13","--","--","--","--","--","18.95","18.94","0.26","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.67","--","28.71","--","6.19","--","0.005","--"]
["15~16","14130.64","--","0.56","1.18","0.01","--","--","--","--","--","9.26","19.68","0.13","--","--","--","--","--","27.09","27.05","0.38","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.72","--","29.41","--","6.22","--","0.007","--"]
["16~17","14163.79","--","0.51","1.08","0.01","--","--","--","--","--","9.27","19.42","0.13","--","--","--","--","--","20.98","21.01","0.3","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.73","--","29.25","--","6.26","--","0.010","--"]
["17~18","14181.4","--","0.48","1.02","0.01","--","--","--","--","--","7.49","15.9","0.11","--","--","--","--","--","16.99","17.02","0.24","--","--","--","--","--","15.18","--","--","1.73","--","28.51","--","6.27","--","0.011","--"]
["18~19","14219.49","--","0.48","1","0.01","--","--","--","--","--","9.58","19.94","0.14","--","--","--","--","--","13.08","13.08","0.19","--","--","--","--","--","15.09","--","--","1.73","--","27.95","--","6.28","--","0.011","--"]
["19~20","14131.74","--","0.5","1.04","0.01","--","--","--","--","--","12.14","25.58","0.17","--","--","--","--","--","12.53","12.52","0.18","--","--","--","--","--","15.14","--","--","1.71","--","27.32","--","6.3","--","0.010","--"]
["20~21","14128.42","--","0.47","1","0.01","--","--","--","--","--","12.1","24.86","0.17","--","--","--","--","--","13.02","13.02","0.18","--","--","--","--","--","15.11","--","--","1.71","--","27.15","--","6.31","--","0.009","--"]
["21~22","14323.3","--","0.47","1","0.01","--","--","--","--","--","9.36","19.84","0.13","--","--","--","--","--","11.44","11.45","0.16","--","--","--","--","--","15.19","--","--","1.73","--","26.9","--","6.31","--","0.010","--"]
["22~23","14359.91","--","0.48","1.01","0.01","--","--","--","--","--","12.34","25.96","0.18","--","--","--","--","--","11.17","11.17","0.16","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.74","--","26.93","--","6.32","--","0.007","--"]
["23~24","14618.25","--","0.48","1.02","0.01","--","--","--","--","--","11.44","24.43","0.17","--","--","--","--","--","11.13","11.12","0.16","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.77","--","26.87","--","6.33","--","0.009","--"]
["平均值","","","0.47","0.98","","--","--","--","--","","9.45","19.71","","--","--","--","--","","13.94","13.94","","--","--","--","--","","15.08","--","--","1.66","--","27.23","--","6.12","--","0.006","--"]
["最大值","14618.25","--","0.56","1.18","0.01","--","--","--","--","--","12.34","25.96","0.18","--","--","--","--","--","27.09","27.05","0.38","--","--","--","--","--","15.39","--","--","1.77","--","29.41","--","6.33","--","0.011","--"]
["最小值","12395.16","--","0.39","0.78","0.01","--","--","--","--","--","6.5","14.18","0.09","--","--","--","--","--","10.93","10.93","0.14","--","--","--","--","--","14.84","--","--","1.49","--","25.64","--","5.95","--","0.001","--"]
["日排放总量(吨)","32.873112","--","","","0.00015","","","","","--","","","0.00311","","","","","--","","","0.0046","","","","","--","","","","","","","","","","",""]