{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":15,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,14],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-20 00:00:00 至 2025-11-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","",""]
["00~01时","75.703","7.031","7.901","8.357","1.638","0.132","0.003","0","0.009","0.001","0.0021","0.0002","0.996","0.075"]
["01~02时","78.772","7.292","8.111","8.337","2.4","0.189","0.003","0","0.009","0.001","0.0018","0.0001","0.996","0.078"]
["02~03时","72.198","6.939","7.779","8.191","2.091","0.142","0.003","0","0.008","0.001","0.0017","0.0001","0.995","0.072"]
["03~04时","66.173","7.317","7.914","8.148","1.1","0.073","0.003","0","0.005","0","0.0014","0.0001","0.992","0.066"]
["04~05时","19.915","7.184","7.254","7.313","1.504","0.031","0.003","0","0.005","0","0.0021","0","0.932","0.018"]
["05~06时","20.9","7.258","7.271","7.296","2.8","0.059","0.003","0","0.006","0","0.0036","0.0001","0.554","0.012"]
["06~07时","14.213","7.221","7.267","7.333","2.515","0.038","0.003","0","0.006","0","0.0099","0.0001","0.571","0.008"]
["07~08时","1.885","7.277","7.309","7.355","1.6","0.003","0.004","0","0.005","0","0.022","0","0.679","0.001"]
["08~09时","23.165","7.145","7.422","7.706","1.671","0.039","0.004","0","0.004","0","0.018","0.0003","1.047","0.017"]
["09~10时","0.715","7.007","7.084","7.399","1.9","0.001","0.004","0","0.002","0","0.011","0","3.435","0.002"]
["10~11时","0.61","7.007","7.057","7.08","1.533","0.001","0.005","0","0.002","0","0.0094","0","3.485","0.002"]
["11~12时","0.592","7.062","7.09","7.133","0.356","0","0.005","0","0.003","0","0.0057","0","3.796","0.002"]
["12~13时","0.54","7.102","7.136","7.181","0.397","0","0.006","0","0.004","0","0.0046","0","3.519","0.002"]
["13~14时","0.524","7.089","7.117","7.136","0.533","0","0.007","0","0.009","0","0.0024","0","1.781","0.001"]
["14~15时","0.523","7.102","7.117","7.144","8.555","0.005","0.006","0","0.007","0","0.0021","0","1.618","0.001"]
["15~16时","0.525","7.11","7.124","7.145","30.153","0.016","0.006","0","0.003","0","0.0015","0","0.631","0"]
["16~17时","0.463","7.137","7.155","7.171","23.253","0.011","0.006","0","0.003","0","0.0012","0","0.581","0"]
["17~18时","0.464","6.496","7.17","7.458","1.1","0.001","0.006","0","0.003","0","0.0006","0","0.269","0"]
["18~19时","87.138","6.315","6.71","7.259","1.29","0.12","0.006","0","0.005","0","0.0007","0.0001","0.254","0.021"]
["19~20时","122.574","6.196","6.251","6.316","1.9","0.233","0.005","0.001","0.011","0.001","0.0009","0.0001","0.157","0.019"]
["20~21时","103.314","6.17","6.652","7.42","1.785","0.185","0.006","0.001","0.010","0.001","0.099","0.0098","1.452","0.143"]
["21~22时","76.521","7.108","7.38","7.481","1.415","0.108","0.007","0.001","0.009","0.001","0.292","0.022","9.3","0.712"]
["22~23时","66.026","6.675","7.252","7.422","2.847","0.222","0.009","0.001","0.008","0.001","0.197","0.01","8.363","0.53"]
["23~24时","79.771","7.154","7.383","7.607","7.444","0.594","0.012","0.001","0.006","0.001","0.0018","0.0001","2.686","0.214"]
["有效日均值","","","7.2465","","4.241","","0.005","","0.006","","0.0290","","2.045",""]
["最大值","122.574","7.317","8.111","8.357","30.153","0.594","0.012","0.001","0.011","0.001","0.292","0.022","9.3","0.712"]
["最小值","0.463","6.17","6.251","6.316","0.356","0","0.003","0","0.002","0","0.0006","0","0.157","0"]
["总量","913.2350","","","","","2.202","","0.005","","0.007","","0.0445","","1.999"]