{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂回转窑尾气及环境集烟排放口　　时间：2025-11-20 00:00:00 至 2025-11-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","26622.857","--","0.057","0.397","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.125","21.93","0.083","--","--","--","--","--","19.24","--","--","4.463","--","40.738","--","5.301","--","0.047","--"]
["01~02","28391.973","--","0.087","0.666","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.939","22.56","0.083","--","--","--","--","--","19.391","--","--","4.77","--","41.301","--","5.349","--","0.052","--"]
["02~03","27334.215","--","0.505","2.857","0.014","--","--","--","--","--","9.048","51.138","0.247","--","--","--","--","--","5.173","29.238","0.141","--","--","--","--","--","18.814","--","--","4.594","--","41.273","--","5.375","--","0.049","--"]
["03~04","27475.187","--","0.633","3.079","0.017","--","--","--","--","--","0.056","0.272","0.002","--","--","--","--","--","5.447","26.486","0.15","--","--","--","--","--","18.459","--","--","4.625","--","41.458","--","5.465","--","0.05","--"]
["04~05","27831.95","--","0.102","0.586","0.003","--","--","--","--","--","0.014","0.078","0","--","--","--","--","--","3.435","19.717","0.096","--","--","--","--","--","18.848","--","--","4.69","--","41.613","--","5.534","--","0.051","--"]
["05~06","27137.148","--","0.181","1.454","0.005","--","--","--","--","--","1.115","8.937","0.03","--","--","--","--","--","3.537","28.359","0.096","--","--","--","--","--","19.459","--","--","4.547","--","40.74","--","5.27","--","0.048","--"]
["06~07","28845.41","--","0.062","1.502","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.569","87.088","0.103","--","--","--","--","--","20.494","--","--","4.783","--","39.064","--","4.787","--","0.053","--"]
["07~08","14614.673","--","0.024","0.489","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.1","83.484","0.06","--","--","--","--","--","20.393","--","--","2.38","--","36.063","--","3.862","--","0.02","--"]
["08~09","13576.369","--","0.026","0.484","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.692","88.424","0.064","--","--","--","--","--","20.344","--","--","2.186","--","34.48","--","3.332","--","0.017","--"]
["09~10","17165.374","--","0.035","0.712","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.569","71.8","0.061","--","--","--","--","--","20.386","--","--","2.744","--","33.431","--","2.994","--","0.022","--"]
["10~11","17192.543","--","0.077","1.462","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.154","60.064","0.054","--","--","--","--","--","20.351","--","--","2.739","--","32.926","--","2.813","--","0.022","--"]
["11~12","17912.41","--","0.104","1.904","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.07","56.388","0.055","--","--","--","--","--","20.327","--","--","2.843","--","32.29","--","2.643","--","0.024","--"]
["12~13","18310.297","--","0.151","2.695","0.003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.92","52.047","0.053","--","--","--","--","--","20.307","--","--","2.898","--","31.716","--","2.554","--","0.024","--"]
["13~14","15322.76","--","0.173","3.017","0.003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.918","50.875","0.045","--","--","--","--","--","20.292","--","--","2.421","--","31.345","--","2.515","--","0.019","--"]
["14~15","16834.105","--","0.216","3.904","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.007","54.419","0.051","--","--","--","--","--","20.317","--","--","2.655","--","30.93","--","2.473","--","0.021","--"]
["15~16","17017.155","--","0.174","3.453","0.003","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","2.09","41.42","0.036","--","--","--","--","--","20.377","--","--","2.681","--","30.709","--","2.421","--","0.021","--"]
["16~17","18136.478","--","0.123","2.698","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.514","33.178","0.027","--","--","--","--","--","20.436","--","--","2.85","--","30.302","--","2.299","--","0.024","--"]
["17~18","21769.571","--","0.095","1.088","0.002","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","3.349","38.165","0.073","--","--","--","--","--","19.916","--","--","3.409","--","29.466","--","2.243","--","0.031","--"]
["18~19","14756.387","--","0.981","14.88","0.014","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","5.179","78.572","0.076","--","--","--","--","--","20.186","--","--","2.299","--","28.371","--","1.988","--","0.02","--"]
["19~20","640.046","--","6.729","139.5","0.004","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","4.042","83.788","0.003","--","--","--","--","--","20.404","--","--","0.098","--","24.916","--","1.406","--","0.006","--"]
["20~21","12918.55","--","5.656","59.537","0.073","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","5.115","53.841","0.066","--","--","--","--","--","19.826","--","--","1.988","--","25.314","--","1.502","--","0.02","--"]
["21~22","24062.764","--","0.02","0.12","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","8.078","47.966","0.194","--","--","--","--","--","18.92","--","--","3.735","--","27.704","--","1.953","--","0.036","--"]
["22~23","23127.117","--","0.028","0.146","0.001","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","12.781","67.689","0.296","--","--","--","--","--","18.668","--","--","3.606","--","28.583","--","2.117","--","0.034","--"]
["23~24","21420.818","--","0.021","0.071","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","20.753","71.1","0.445","--","--","--","--","--","17.394","--","--","3.367","--","30.239","--","2.382","--","0.031","--"]
["平均值","","","0.677","6.596","","--","--","--","--","","0.426","4.151","","--","--","--","--","","4.898","47.691","","--","--","--","--","","19.731","--","--","3.224","--","33.541","--","3.274","--","0.031","--"]
["最大值","28845.41","--","6.729","139.5","0.073","--","--","--","--","--","9.048","51.138","0.247","--","--","--","--","--","20.753","88.424","0.445","--","--","--","--","--","20.494","--","--","4.783","--","41.613","--","5.534","--","0.053","--"]
["最小值","640.046","--","0.02","0.071","0","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","1.514","19.717","0.003","--","--","--","--","--","17.394","--","--","0.098","--","24.916","--","1.406","--","0.006","--"]
["日排放总量(吨)","47.8416157","--","","","0.000159","","","","","--","","","0.000279","","","","","--","","","0.002411","","","","","--","","","","","","","","","","",""]