{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂制酸尾气总排口监控点　　时间：2025-11-20 00:00:00 至 2025-11-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","13957.43","--","0.29","0.64","0","--","--","--","--","--","6.58","14.51","0.09","--","--","--","--","--","10.62","10.61","0.15","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.66","--","25.7","--","5.17","--","-0.007","--"]
["01~02","13932.35","--","0.29","0.61","0","--","--","--","--","--","9.87","20.56","0.14","--","--","--","--","--","7.73","7.73","0.11","--","--","--","--","--","15.07","--","--","1.66","--","25.97","--","5.14","--","-0.005","--"]
["02~03","14057.97","--","0.3","0.66","0","--","--","--","--","--","9","19.95","0.13","--","--","--","--","--","11.22","11.2","0.16","--","--","--","--","--","15.43","--","--","1.68","--","25.68","--","5.14","--","-0.007","--"]
["03~04","14179.29","--","0.28","0.58","0","--","--","--","--","--","10.63","22.16","0.15","--","--","--","--","--","9.13","9.14","0.13","--","--","--","--","--","15.05","--","--","1.69","--","25.87","--","5.12","--","-0.005","--"]
["04~05","14018.69","--","0.29","0.65","0","--","--","--","--","--","6.31","13.91","0.09","--","--","--","--","--","12.12","12.11","0.17","--","--","--","--","--","15.4","--","--","1.67","--","25.46","--","5.12","--","-0.005","--"]
["05~06","13654.11","--","0.27","0.58","0","--","--","--","--","--","10.65","22.35","0.15","--","--","--","--","--","9.03","9.05","0.12","--","--","--","--","--","15.13","--","--","1.63","--","26.12","--","5.09","--","-0.008","--"]
["06~07","14062.61","--","0.29","0.67","0","--","--","--","--","--","6.1","13.75","0.09","--","--","--","--","--","14.53","14.5","0.2","--","--","--","--","--","15.58","--","--","1.68","--","26.73","--","5.07","--","-0.007","--"]
["07~08","14164.17","--","0.29","0.6","0","--","--","--","--","--","8.5","17.54","0.12","--","--","--","--","--","10.61","10.64","0.15","--","--","--","--","--","15.02","--","--","1.69","--","26.77","--","5.06","--","-0.010","--"]
["08~09","13071.93","--","0.32","0.67","0","--","--","--","--","--","6.69","13.74","0.09","--","--","--","--","--","12.74","12.72","0.17","--","--","--","--","--","15.01","--","--","1.56","--","26.5","--","5.05","--","-0.008","--"]
["09~10","12746.38","--","0.41","0.92","0.01","--","--","--","--","--","2.79","6.26","0.04","--","--","--","--","--","18.37","18.36","0.24","--","--","--","--","--","15.5","--","--","1.53","--","27.92","--","5.07","--","-0.006","--"]
["10~11","12329.35","--","0.48","0.94","0.01","--","--","--","--","--","4.55","8.91","0.06","--","--","--","--","--","14.39","14.41","0.18","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.49","--","29.08","--","5.1","--","-0.002","--"]
["11~12","13327.19","--","0.5","1.08","0.01","--","--","--","--","--","5.04","10.89","0.07","--","--","--","--","--","7.48","7.49","0.1","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.61","--","30.04","--","5.18","--","-0.002","--"]
["12~13","13044.9","--","0.49","1","0.01","--","--","--","--","--","8.05","16.22","0.11","--","--","--","--","--","7.09","7.09","0.09","--","--","--","--","--","14.9","--","--","1.58","--","30.5","--","5.23","--","-0.004","--"]
["13~14","13315.91","--","0.45","0.94","0.01","--","--","--","--","--","5.49","11.29","0.07","--","--","--","--","--","11.41","11.4","0.15","--","--","--","--","--","15","--","--","1.62","--","31.2","--","5.28","--","-0.002","--"]
["14~15","14093.91","--","0.47","1.03","0.01","--","--","--","--","--","6.01","12.99","0.08","--","--","--","--","--","9.12","9.13","0.13","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.72","--","32.05","--","5.35","--","0","--"]
["15~16","13900.59","--","0.44","0.94","0.01","--","--","--","--","--","6.23","13.29","0.09","--","--","--","--","--","11.33","11.32","0.16","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.7","--","32.05","--","5.37","--","0","--"]
["16~17","14202.23","--","0.39","0.85","0.01","--","--","--","--","--","7.37","15.92","0.1","--","--","--","--","--","10.84","10.85","0.15","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.73","--","31.01","--","5.41","--","0.004","--"]
["17~18","14015.47","--","0.37","0.8","0.01","--","--","--","--","--","8.63","18.58","0.12","--","--","--","--","--","9.89","9.88","0.14","--","--","--","--","--","15.25","--","--","1.7","--","29.97","--","5.43","--","0.001","--"]
["18~19","14239.71","--","0.36","0.77","0.01","--","--","--","--","--","8.94","19.1","0.13","--","--","--","--","--","10.19","10.21","0.15","--","--","--","--","--","15.21","--","--","1.72","--","29.36","--","5.42","--","0","--"]
["19~20","14621.07","--","0.36","0.79","0.01","--","--","--","--","--","8.64","18.7","0.13","--","--","--","--","--","9.82","9.81","0.14","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.77","--","29.13","--","5.44","--","0","--"]
["20~21","14636.65","--","0.36","0.78","0.01","--","--","--","--","--","15.12","32.6","0.22","--","--","--","--","--","10.02","10.03","0.15","--","--","--","--","--","15.29","--","--","1.77","--","28.72","--","5.43","--","-0.001","--"]
["21~22","13952.97","--","0.34","0.77","0","--","--","--","--","--","10.46","22.96","0.15","--","--","--","--","--","9.83","9.81","0.14","--","--","--","--","--","15.46","--","--","1.68","--","28.75","--","5.42","--","-0.005","--"]
["22~23","13760.75","--","0.35","0.76","0","--","--","--","--","--","15.92","34.23","0.22","--","--","--","--","--","10.3","10.32","0.14","--","--","--","--","--","15.33","--","--","1.66","--","29.17","--","5.41","--","-0.004","--"]
["23~24","13147.41","--","0.32","0.69","0","--","--","--","--","--","10.56","22.77","0.14","--","--","--","--","--","8.18","8.18","0.11","--","--","--","--","--","15.27","--","--","1.6","--","30.83","--","5.39","--","-0.004","--"]
["平均值","","","0.36","0.78","","--","--","--","--","","8.26","17.63","","--","--","--","--","","10.67","10.67","","--","--","--","--","","15.23","--","--","1.66","--","28.52","--","5.25","--","-0.004","--"]
["最大值","14636.65","--","0.5","1.08","0.01","--","--","--","--","--","15.92","34.23","0.22","--","--","--","--","--","18.37","18.36","0.24","--","--","--","--","--","15.58","--","--","1.77","--","32.05","--","5.44","--","0.004","--"]
["最小值","12329.35","--","0.27","0.58","0","--","--","--","--","--","2.79","6.26","0.04","--","--","--","--","--","7.09","7.09","0.09","--","--","--","--","--","14.74","--","--","1.49","--","25.46","--","5.05","--","-0.01","--"]
["日排放总量(吨)","33.043303","--","","","0.00012","","","","","--","","","0.00275","","","","","--","","","0.00352","","","","","--","","","","","","","","","","",""]