{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":38,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,37],[1,0,1,37],[2,0,2,37],[3,0,6,0],[3,1,3,2],[3,3,3,10],[3,11,3,18],[3,19,3,26],[3,27,3,29],[3,30,3,31],[3,32,3,33],[3,34,3,35],[3,36,3,37],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,4,5],[4,6,4,10],[4,11,4,13],[4,14,4,18],[4,19,4,21],[4,22,4,26],[4,27,6,27],[4,28,6,28],[4,29,6,29],[4,30,6,30],[4,31,6,31],[4,32,6,32],[4,33,6,33],[4,34,6,34],[4,35,6,35],[4,36,6,36],[4,37,6,37],[5,3,5,4],[5,5,6,5],[5,6,5,7],[5,8,5,9],[5,10,6,10],[5,11,5,12],[5,13,6,13],[5,14,5,15],[5,16,5,17],[5,18,6,18],[5,19,5,20],[5,21,6,21],[5,22,5,23],[5,24,5,25],[5,26,6,26]]}
["烟气排放连续监测小时平均值日报表","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["注：烟气排放总量单位：万标立方米","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：二厂锡回收车间排放口　　时间：2025-11-20 00:00:00 至 2025-11-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量(立方米)","","颗粒物(毫克/立方米)","","","","","","","","二氧化硫(毫克/立方米)","","","","","","","","氮氧化物(毫克/立方米)","","","","","","","","氧含量(百分比)","","","烟气流速(米/秒)","","烟气温度(摄氏度)","","烟气湿度(百分比)","","烟气压力(千帕)",""]
["","累计流量","累计修正流量","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","上报值","","","修正值","","","","","监测值","修正值","豁免值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值","监测值","修正值"]
["","","","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","浓度","","排放量(千克)","浓度-标记后","","浓度-豁免后","","排放量(千克)","","","","","","","","","","",""]
["","","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","实测值","折算值","","实测值","折算值","实测值","折算值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01","8956.684","涉及因子无效","0.0014","0.03","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","600.812","13604.763","7.326","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.458","有效数据不足","有效数据不足","2.195","有效数据不足","29.119","有效数据不足","3.246","有效数据不足","-0.0205","有效数据不足"]
["01~02","94.605","涉及因子无效","0.0005","0.011","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","364.627","7924.555","0.034","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.43","有效数据不足","有效数据不足","0.023","有效数据不足","25.363","有效数据不足","2.41","有效数据不足","-0.0138","有效数据不足"]
["02~03","282.753","涉及因子无效","0.0001","0.0022","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","287.317","6074.523","0.078","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.415","有效数据不足","有效数据不足","0.069","有效数据不足","22.273","有效数据不足","1.999","有效数据不足","-0.0053","有效数据不足"]
["03~04","1178.216","涉及因子无效","0.0002","0.0038","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","217.256","4635.38","0.242","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.42","有效数据不足","有效数据不足","0.29","有效数据不足","20.198","有效数据不足","1.894","有效数据不足","-0.0063","有效数据不足"]
["04~05","2896.706","涉及因子无效","0.0019","0.039","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","157.47","3308.165","0.454","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.412","有效数据不足","有效数据不足","0.71","有效数据不足","18.866","有效数据不足","1.716","有效数据不足","-0.0065","有效数据不足"]
["05~06","2779.435","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","129.355","2785.186","0.367","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.426","有效数据不足","有效数据不足","0.684","有效数据不足","17.653","有效数据不足","1.488","有效数据不足","-0.0025","有效数据不足"]
["06~07","1214.602","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","104.917","2322.018","0.13","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.441","有效数据不足","有效数据不足","0.297","有效数据不足","16.922","有效数据不足","1.429","有效数据不足","-0.0017","有效数据不足"]
["07~08","1489.871","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","87.385","1968.967","0.133","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.451","有效数据不足","有效数据不足","0.366","有效数据不足","16.36","有效数据不足","1.34","有效数据不足","-0.0018","有效数据不足"]
["08~09","10587.4","涉及因子无效","1.527","38.11","0.021","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","75.541","1832.457","0.79","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.489","有效数据不足","有效数据不足","2.603","有效数据不足","15.713","有效数据不足","1.384","有效数据不足","-0.0146","有效数据不足"]
["09~10","3105.662","涉及因子无效","4.208","103.681","0.012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","76.67","1891.828","0.242","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.499","有效数据不足","有效数据不足","0.762","有效数据不足","16.528","有效数据不足","1.543","有效数据不足","-0.0065","有效数据不足"]
["10~11","2700.312","涉及因子无效","8.368","199.435","0.023","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","81.505","1940.751","0.219","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.48","有效数据不足","有效数据不足","0.662","有效数据不足","18.288","有效数据不足","1.803","有效数据不足","-0.0086","有效数据不足"]
["11~12","1154.599","涉及因子无效","7.271","164.482","0.0082","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","79.48","1802.77","0.092","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.454","有效数据不足","有效数据不足","0.283","有效数据不足","19.351","有效数据不足","1.944","有效数据不足","-0.0088","有效数据不足"]
["12~13","969.195","涉及因子无效","8.387","183.069","0.0082","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","68.161","1486.253","0.066","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.433","有效数据不足","有效数据不足","0.238","有效数据不足","19.279","有效数据不足","1.933","有效数据不足","-0.0067","有效数据不足"]
["13~14","239.254","涉及因子无效","16.571","319.227","0.0032","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","173.543","1023.387","0.179","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","58.005","35.509","0.078","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","18.206","有效数据不足","有效数据不足","0.058","有效数据不足","19.524","有效数据不足","2.052","有效数据不足","-0.0077","有效数据不足"]
["14~15","204.596","涉及因子无效","16.166","325.221","0.0030","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","42.07","848.118","0.0092","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.386","有效数据不足","有效数据不足","0.05","有效数据不足","20.85","有效数据不足","2.187","有效数据不足","-0.0060","有效数据不足"]
["15~16","76.941","涉及因子无效","15.043","299.294","0.0012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","39.79","791.396","0.0031","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.378","有效数据不足","有效数据不足","0.018","有效数据不足","20.746","有效数据不足","2.185","有效数据不足","-0.0073","有效数据不足"]
["16~17","63.8","涉及因子无效","15.103","302.035","0.0010","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","32.827","655.923","0.0021","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.382","有效数据不足","有效数据不足","0.015","有效数据不足","20.054","有效数据不足","2.118","有效数据不足","-0.0156","有效数据不足"]
["17~18","77.096","涉及因子无效","0.939","19.251","0.0001","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","25.818","530.813","0.0020","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.399","有效数据不足","有效数据不足","0.018","有效数据不足","19.136","有效数据不足","1.939","有效数据不足","-0.0145","有效数据不足"]
["18~19","446.695","涉及因子无效","0.0072","0.148","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","21.969","460.902","0.0095","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","0.109","有效数据不足","17.529","有效数据不足","1.681","有效数据不足","-0.0118","有效数据不足"]
["19~20","84.11","涉及因子无效","0.243","4.979","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","17.831","362.91","0.0015","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.392","有效数据不足","有效数据不足","0.02","有效数据不足","16.2","有效数据不足","1.565","有效数据不足","-0.0011","有效数据不足"]
["20~21","87.325","涉及因子无效","0.18","3.762","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","14.127","293.461","0.0012","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.405","有效数据不足","有效数据不足","0.021","有效数据不足","15.097","有效数据不足","1.437","有效数据不足","-0.0016","有效数据不足"]
["21~22","93.065","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","10.014","208.877","0.0009","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.407","有效数据不足","有效数据不足","0.022","有效数据不足","14.002","有效数据不足","1.286","有效数据不足","-0.0009","有效数据不足"]
["22~23","96.204","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","8.803","184.698","0.0008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.41","有效数据不足","有效数据不足","0.023","有效数据不足","12.968","有效数据不足","1.196","有效数据不足","-0.0004","有效数据不足"]
["23~24","113.609","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","6.604","139.396","0.0008","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","0","0","0","有效数据不足","涉及因子无效","有效数据不足","涉及因子无效","涉及因子无效","20.414","有效数据不足","有效数据不足","0.027","有效数据不足","12.238","有效数据不足","1.089","有效数据不足","-0.0001","有效数据不足"]
["平均值","","","3.9177","81.7828","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","113.4959","2378.2292","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","2.4169","1.4796","","有效数据不足","涉及因子无效","--","--","","20.3337","有效数据不足","--","0.3990","有效数据不足","18.5111","有效数据不足","1.7864","有效数据不足","-0.0071","有效数据不足"]
["最大值","10587.4","--","16.571","325.221","0.023","--","--","--","--","--","600.812","13604.763","7.326","--","--","--","--","--","58.005","35.509","0.078","--","--","--","--","--","20.499","--","--","2.603","--","29.119","--","3.246","--","-0.0001","--"]
["最小值","63.8","--","0","0","0","--","--","--","--","--","6.604","139.396","0.0008","--","--","--","--","--","0","0","0","--","--","--","--","--","18.206","--","--","0.015","--","12.238","--","1.089","--","-0.0205","--"]
["日排放总量(吨)","3.89927461","--","","","0.0000825","","","","","--","","","0.0103884","","","","","--","","","0.0000789","","","","","--","","","","","","","","","","",""]