{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"sheet1","index":0,"n_rows":33,"n_cols":17,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,16],[1,0,1,16],[2,0,4,0],[2,2,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,2,12],[2,13,2,14],[2,15,2,16],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,4,9],[3,10,4,10],[3,11,4,11],[3,12,4,12],[3,13,4,13],[3,14,4,14],[3,15,4,15],[3,16,4,16]]}
["水污染源在线监测系统日统计表","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["排污单位：郴州丰越环保科技有限公司　　数据类型：日数据　　监控点：一厂废水总排口监控点　　时间：2025-11-20 00:00:00 至 2025-11-20 23:59:59","","","","","","","","","","","","","","","",""]
["时间","流量","pH","","","化学需氧量(毫克/升)","","总镉(毫克/升)","","总砷(毫克/升)","","总铅(毫克/升)","","总铜(毫克/升)","","氨氮(毫克/升)",""]
["","累计流量(立方米)","监测值","","","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)","监测值","排放量(千克)"]
["","","最小值","平均值","最大值","","","","","","","","","","","",""]
["00~01时","0.001","7.95","8.03","8.06","2.079","0","0.004","0","0.007","0","0.0027","0","0.011","0","0.436","0"]
["01~02时","0.001","7.98","8.03","8.05","1.983","0","0.004","0","0.006","0","0.012","0","0.012","0","0.602","0"]
["02~03时","0","7.96","8","8.03","1.958","0","0.003","0","0.006","0","0.012","0","0.011","0","0.589","0"]
["03~04时","0","7.89","7.98","8.01","1.546","0","0.002","0","0.007","0","0.0058","0","0.011","0","0.537","0"]
["04~05时","0","7.89","7.96","7.99","1.527","0","0.006","0","0.007","0","0.0056","0","0.011","0","0.478","0"]
["05~06时","0","7.91","7.95","7.98","1.209","0","0.014","0","0.007","0","0.0031","0","0.011","0","0.244","0"]
["06~07时","0","7.85","7.92","7.96","1.209","0","0.009","0","0.007","0","0.0031","0","0.010","0","0.265","0"]
["07~08时","0","7.85","7.92","7.95","1.22","0","0.001","0","0.007","0","0.0032","0","0.009","0","0.349","0"]
["08~09时","0","7.89","7.93","7.96","1.226","0","0.001","0","0.007","0","0.0032","0","0.010","0","0.349","0"]
["09~10时","5.061","7.89","7.96","8.01","1.312","0.007","0.002","0","0.008","0","0.0031","0","0.011","0","0.349","0.002"]
["10~11时","12.483","7.93","8","8.03","1.325","0.017","0.002","0","0.008","0","0.0039","0","0.004","0","0.37","0.005"]
["11~12时","11.627","7.92","7.96","8.01","1.524","0.018","0.001","0","0.008","0","0.014","0.0002","0","0","0.452","0.005"]
["12~13时","2.567","7.87","7.97","7.99","1.533","0.004","0.003","0","0.008","0","0.014","0","0.007","0","0.461","0.001"]
["13~14时","0.731","7.95","8","8.04","1.695","0.001","0.007","0","0.008","0","0.0095","0","0.010","0","0.496","0"]
["14~15时","0.347","7.96","8.04","8.08","1.713","0.001","0.007","0","0.009","0","0.0093","0","0.003","0","0.475","0"]
["15~16时","0.193","8.02","8.07","8.11","2.045","0","0.006","0","0.010","0","0.0061","0","0","0","0.395","0"]
["16~17时","0.137","8.05","8.1","8.13","2.021","0","0.005","0","0.010","0","0.0060","0","0","0","0.387","0"]
["17~18时","0.087","8.03","8.11","8.14","1.629","0","0.002","0","0.007","0","0.0041","0","0","0","0.356","0"]
["18~19时","0.051","8.04","8.1","8.13","1.634","0","0.002","0","0.007","0","0.0041","0","0.006","0","0.355","0"]
["19~20时","0.022","8.02","8.1","8.13","1.718","0","0.002","0","0.007","0","0.0036","0","0.009","0","0.355","0"]
["20~21时","0.010","8.02","8.1","8.13","1.693","0","0.002","0","0.007","0","0.0036","0","0.010","0","0.376","0"]
["21~22时","0.001","8.1","8.13","8.15","1.279","0","0.002","0","0.006","0","0.0031","0","0.011","0","0.457","0"]
["22~23时","0","8.07","8.12","8.15","1.327","0","0.002","0","0.006","0","0.0031","0","0.010","0","0.424","0"]
["23~24时","0","8.05","8.12","8.15","2.131","0","0.001","0","0.006","0","0.0025","0","0.010","0","0.29","0"]
["有效日均值","","","8.03","","1.606","","0.004","","0.007","","0.0059","","0.008","","0.410",""]
["最大值","12.483","8.1","8.13","8.15","2.131","0.018","0.014","0","0.01","0","0.014","0.0002","0.012","0","0.602","0.005"]
["最小值","0","7.85","7.92","7.95","1.209","0","0.001","0","0.006","0","0.0025","0","0","0","0.244","0"]
["总量","33.320","","","","","0.048","","0","","0","","0.0003","","0","","0.014"]